## Planilha1
plant_code | plant_name | latitude | longitude | group_code | group_name | subgroup_code | subgroup_name | equipment_code | equipment_name | equipment_description | equipment_type
N-S-PAAT | Altamira | -3.2655 | -52.2035 | N-S-PAAT-ATTMLT601 | Grupo N-S-PAAT-ATTMLT601 | N-S-PAAT-ATTMLT601-ELAT | Modulo ELAT | ATCA602 | 10001441 | SECCIONADORA 230KV | SC
N-S-PAAT | Altamira | -3.2655 | -52.2035 | N-S-PAAT-ATTMLT601 | Grupo N-S-PAAT-ATTMLT601 | N-S-PAAT-ATTMLT601-ELAT | Modulo ELAT | ATDJ602 | 10001442 | DISJUNTOR 230KV | DJ
N-S-PAAT | Altamira | -3.2655 | -52.2035 | N-S-PAAT-ATTMLT601 | Grupo N-S-PAAT-ATTMLT601 | N-S-PAAT-ATTMLT601-ELAT | Modulo ELAT | ATPR601 | 10001443 | PÁRA-RAIOS 230KV | PR
N-S-PAAT | Altamira | -3.2655 | -52.2035 | N-S-PAAT-ATTMLT601 | Grupo N-S-PAAT-ATTMLT601 | N-S-PAAT-ATTMLT601-ELAT | Modulo ELAT | ATSB602 | 10001444 | SECCIONADORA 230KV | SC
N-S-PAAT | Altamira | -3.2655 | -52.2035 | N-S-PAAT-ATTMLT601 | Grupo N-S-PAAT-ATTMLT601 | N-S-PAAT-ATTMLT601-ELAT | Modulo ELAT | ATSB612 | 10001445 | SECCIONADORA 230KV | SC
N-S-PAAT | Altamira | -3.2655 | -52.2035 | N-S-PAAT-ATTMLT601 | Grupo N-S-PAAT-ATTMLT601 | N-S-PAAT-ATTMLT601-ELAT | Modulo ELAT | ATSD602 | 10001446 | SECCIONADORA 230KV | SC
N-S-PAAT | Altamira | -3.2655 | -52.2035 | N-S-PAAT-ATTMLT601 | Grupo N-S-PAAT-ATTMLT601 | N-S-PAAT-ATTMLT601-ELAT | Modulo ELAT | ATSPR01 | 10001447 | SISTEMA PROT.,MED.,CONT.E SUPERVISÃO | PA
N-S-PAAT | Altamira | -3.2655 | -52.2035 | N-S-PAAT-ATTMLT601 | Grupo N-S-PAAT-ATTMLT601 | N-S-PAAT-ATTMLT601-ELAT | Modulo ELAT | ATSPR02 | 10001448 | SISTEMA PROT.,MED.,CONT.E SUPERVISÃO | PA
N-S-PAAT | Altamira | -3.2655 | -52.2035 | N-S-PAAT-ATTMLT601 | Grupo N-S-PAAT-ATTMLT601 | N-S-PAAT-ATTMLT601-ELAT | Modulo ELAT | ATSY602 | 10001449 | SECCIONADORA 230KV | SC
N-S-PAAT | Altamira | -3.2655 | -52.2035 | N-S-PAAT-ATTMLT601 | Grupo N-S-PAAT-ATTMLT601 | N-S-PAAT-ATTMLT601-ELAT | Modulo ELAT | ATTC601 | 10001450 | TRANSFORMADORES CORRENTE 230KV | TC
N-S-PAAT | Altamira | -3.2655 | -52.2035 | N-S-PAAT-ATTMLT601 | Grupo N-S-PAAT-ATTMLT601 | N-S-PAAT-ATTMLT601-ELAT | Modulo ELAT | ATTP601 | 10001451 | TRANSFORMADORES POT. CAPACITIVO 230KV | TP
N-S-PAAT | Altamira | -3.2655 | -52.2035 | N-S-PAAT-DIT | Grupo N-S-PAAT-DIT | N-S-PAAT-DIT-AAATLI401 | Modulo AAATLI401 | ATCA403 | 10001452 | SECCIONADORA 69KV | SC
N-S-PAAT | Altamira | -3.2655 | -52.2035 | N-S-PAAT-DIT | Grupo N-S-PAAT-DIT | N-S-PAAT-DIT-AAATLI401 | Modulo AAATLI401 | ATDJ403 | 10001453 | DISJUNTOR 69KV | DJ
N-S-PAAT | Altamira | -3.2655 | -52.2035 | N-S-PAAT-DIT | Grupo N-S-PAAT-DIT | N-S-PAAT-DIT-AAATLI401 | Modulo AAATLI401 | ATPR401 | 10001454 | BANCO PARA-RAIOS 69KV | PR
N-S-PAAT | Altamira | -3.2655 | -52.2035 | N-S-PAAT-DIT | Grupo N-S-PAAT-DIT | N-S-PAAT-DIT-AAATLI401 | Modulo AAATLI401 | ATSD407 | 10001455 | SECCIONADORA 69KV | SC
N-S-PAAT | Altamira | -3.2655 | -52.2035 | N-S-PAAT-DIT | Grupo N-S-PAAT-DIT | N-S-PAAT-DIT-AAATLI401 | Modulo AAATLI401 | ATSD408 | 10001456 | SECCIONADORA 69KV | SC
N-S-PAAT | Altamira | -3.2655 | -52.2035 | N-S-PAAT-DIT | Grupo N-S-PAAT-DIT | N-S-PAAT-DIT-AAATLI401 | Modulo AAATLI401 | ATSY403 | 10001457 | SECCIONADORA 69KV | SC
N-S-PAAT | Altamira | -3.2655 | -52.2035 | N-S-PAAT-DIT | Grupo N-S-PAAT-DIT | N-S-PAAT-DIT-AAATLI401 | Modulo AAATLI401 | ATTC401 | 10001458 | TRANSFORMADORES DE CORRENTE 69KV | TC
N-S-PAAT | Altamira | -3.2655 | -52.2035 | N-S-PAAT-DIT | Grupo N-S-PAAT-DIT | N-S-PAAT-DIT-AAATLI401 | Modulo AAATLI401 | ATTP401 | 10001459 | TRANSFORMADORES DE POTENCIAL 69KV | TP
N-S-PAAT | Altamira | -3.2655 | -52.2035 | N-S-PAAT-DIT | Grupo N-S-PAAT-DIT | N-S-PAAT-DIT-AAATLI402 | Modulo AAATLI402 | AAATLI402 | 10001460 | SECCIONADORA 69KV | SC
N-S-PAAT | Altamira | -3.2655 | -52.2035 | N-S-PAAT-DIT | Grupo N-S-PAAT-DIT | N-S-PAAT-DIT-AAATLI402 | Modulo AAATLI402 | ATDJ402 | 10001461 | ATDJ402-DISJUNTOR 69KV | DJ
N-S-PAAT | Altamira | -3.2655 | -52.2035 | N-S-PAAT-DIT | Grupo N-S-PAAT-DIT | N-S-PAAT-DIT-AAATLI402 | Modulo AAATLI402 | ATPR401 | 10001462 | ATPR401-BANCO PARA-RAIOS 69KV | PR
N-S-PAAT | Altamira | -3.2655 | -52.2035 | N-S-PAAT-DIT | Grupo N-S-PAAT-DIT | N-S-PAAT-DIT-AAATLI402 | Modulo AAATLI402 | ATSD403 | 10001463 | ATSD403-SECCIONADORA 69KV | SC
N-S-PAAT | Altamira | -3.2655 | -52.2035 | N-S-PAAT-DIT | Grupo N-S-PAAT-DIT | N-S-PAAT-DIT-AAATLI402 | Modulo AAATLI402 | ATSD404 | 10001464 | ATSD404-SECCIONADORA 69KV | SC
N-S-PAAT | Altamira | -3.2655 | -52.2035 | N-S-PAAT-DIT | Grupo N-S-PAAT-DIT | N-S-PAAT-DIT-AAATLI402 | Modulo AAATLI402 | ATSY402 | 10001465 | ATSY402-SECCIONADORA 69KV | SC
N-S-PAAT | Altamira | -3.2655 | -52.2035 | N-S-PAAT-DIT | Grupo N-S-PAAT-DIT | N-S-PAAT-DIT-AAATLI402 | Modulo AAATLI402 | ATTC401 | 10001466 | ATTC401-TRANSFORMADORES DE CORRENTE 69KV | TC
N-S-PAAT | Altamira | -3.2655 | -52.2035 | N-S-PAAT-DIT | Grupo N-S-PAAT-DIT | N-S-PAAT-DIT-AAATLI402 | Modulo AAATLI402 | ATTP401 | 10001467 | ATTP401-TRANSFORMADORES DE POTENCIAL 69KV | TP
N-S-PAAT | Altamira | -3.2655 | -52.2035 | N-S-PAAT-MG601 | Grupo N-S-PAAT-MG601 | N-S-PAAT-MG601-IB230 | Modulo IB230 | ATDB601 | 10001468 | DISJUNTOR 230KV | DJ
N-S-PAAT | Altamira | -3.2655 | -52.2035 | N-S-PAAT-MG601 | Grupo N-S-PAAT-MG601 | N-S-PAAT-MG601-IB230 | Modulo IB230 | ATSD609 | 10001469 | SECCIONADORA 230KV | SC
N-S-PAAT | Altamira | -3.2655 | -52.2035 | N-S-PAAT-MG601 | Grupo N-S-PAAT-MG601 | N-S-PAAT-MG601-IB230 | Modulo IB230 | ATSD610 | 10001470 | SECCIONADORA 230KV | SC
N-S-PAAT | Altamira | -3.2655 | -52.2035 | N-S-PAAT-MG601 | Grupo N-S-PAAT-MG601 | N-S-PAAT-MG601-IB230 | Modulo IB230 | ATTC601 | 10001471 | TRANSFORMADOR DE CORRENTE 230KV | TC
N-S-PAAT | Altamira | -3.2655 | -52.2035 | N-S-PAAT-MG601 | Grupo N-S-PAAT-MG601 | N-S-PAAT-MG601-MG230 | Modulo MG230 | ATBP401 | 10001472 | BARRAMENTO PRINCIPAL | BR
N-S-PAAT | Altamira | -3.2655 | -52.2035 | N-S-PAAT-MG601 | Grupo N-S-PAAT-MG601 | N-S-PAAT-MG601-MG230 | Modulo MG230 | ATTP401 | 10001473 | TRANSFORMADORES DE POTENCIAL 69KV | TP
N-S-PAAT | Altamira | -3.2655 | -52.2035 | N-S-PAAT-MG601 | Grupo N-S-PAAT-MG601 | N-S-PAAT-MG601-MG230 | Modulo MG230 | ATBR201 | 10001474 | BARRA 13,8KV Nº01 | BR
N-S-PAAT | Altamira | -3.2655 | -52.2035 | N-S-PAAT-MG601 | Grupo N-S-PAAT-MG601 | N-S-PAAT-MG601-MG230 | Modulo MG230 | ATBR202 | 10001475 | BARRA 13,8KV Nº02 | BR
N-S-PAAT | Altamira | -3.2655 | -52.2035 | N-S-PAAT-MG601 | Grupo N-S-PAAT-MG601 | N-S-PAAT-MG601-MG230 | Modulo MG230 | ATBR601 | 10001476 | BARRA 230KV Nº01 | BR
N-S-PAAT | Altamira | -3.2655 | -52.2035 | N-S-PAAT-MG601 | Grupo N-S-PAAT-MG601 | N-S-PAAT-MG601-MG230 | Modulo MG230 | ATTP601 | 10001477 | TRANSFORMADORES POTENCIAL CAPACITIVO 230 | TP
N-S-PAAT | Altamira | -3.2655 | -52.2035 | N-S-PAAT-MG601 | Grupo N-S-PAAT-MG601 | N-S-PAAT-MG601-MG230 | Modulo MG230 | ATBR602 | 10001478 | BARRA 230KV Nº02 | BR
N-S-PAAT | Altamira | -3.2655 | -52.2035 | N-S-PAAT-MG601 | Grupo N-S-PAAT-MG601 | N-S-PAAT-MG601-MG230 | Modulo MG230 | ATTP601 | 10001479 | TRANSFORMADORES POTENCIAL CAPACITIVO 230 | TP
N-S-PAAT | Altamira | -3.2655 | -52.2035 | N-S-PAAT-MG601 | Grupo N-S-PAAT-MG601 | N-S-PAAT-MG601-MG230 | Modulo MG230 | ATBT401 | 10001480 | BARRAMENTO TRANSFERENCIA | BR
N-S-PAAT | Altamira | -3.2655 | -52.2035 | N-S-PAAT-MG601 | Grupo N-S-PAAT-MG601 | N-S-PAAT-MG601-MG230 | Modulo MG230 | ATGDE01 | 10001481 | GRUPO GERADOR EMERGÊNCIA Nº 01 | GE
N-S-PAAT | Altamira | -3.2655 | -52.2035 | N-S-PAAT-MG601 | Grupo N-S-PAAT-MG601 | N-S-PAAT-MG601-MG230 | Modulo MG230 | ATDB201 | 10001482 | DISJUNTOR 13,8KV | DJ
N-S-PAAT | Altamira | -3.2655 | -52.2035 | N-S-PAAT-MG601 | Grupo N-S-PAAT-MG601 | N-S-PAAT-MG601-MG230 | Modulo MG230 | ATTC201 | 10001483 | TRANSFORMADORES CORRENTE 230KV | TC
N-S-PAAT | Altamira | -3.2655 | -52.2035 | N-S-PAAT-MG601 | Grupo N-S-PAAT-MG601 | N-S-PAAT-MG601-MG230 | Modulo MG230 | ATDB401 | 10001484 | DISJUNTOR 69KV | DJ
N-S-PAAT | Altamira | -3.2655 | -52.2035 | N-S-PAAT-MG601 | Grupo N-S-PAAT-MG601 | N-S-PAAT-MG601-MG230 | Modulo MG230 | ATSD405 | 10001485 | SECCIONADORA 69KV | SC
N-S-PAAT | Altamira | -3.2655 | -52.2035 | N-S-PAAT-MG601 | Grupo N-S-PAAT-MG601 | N-S-PAAT-MG601-MG230 | Modulo MG230 | ATSD406 | 10001486 | SECCIONADORA 69KV | SC
N-S-PAAT | Altamira | -3.2655 | -52.2035 | N-S-PAAT-MG601 | Grupo N-S-PAAT-MG601 | N-S-PAAT-MG601-MG230 | Modulo MG230 | ATOSC01 | 10001487 | SIST.OSCILOGRAFIA E QUALIDADE ENERGIA | PA
N-S-PAAT | Altamira | -3.2655 | -52.2035 | N-S-PAAT-MG601 | Grupo N-S-PAAT-MG601 | N-S-PAAT-MG601-MG230 | Modulo MG230 | ATSCA01 | 10001488 | SISTEMA AUXILIAR DE CORRENTE ALTERNADA | TC
N-S-PAAT | Altamira | -3.2655 | -52.2035 | N-S-PAAT-MG601 | Grupo N-S-PAAT-MG601 | N-S-PAAT-MG601-MG230 | Modulo MG230 | ATSCC01 | 10001489 | SISTEMA AUXILIAR DE CORRENTE CONTINUA | TC
N-S-PAAT | Altamira | -3.2655 | -52.2035 | N-S-PAAT-MG601 | Grupo N-S-PAAT-MG601 | N-S-PAAT-MG601-MG230 | Modulo MG230 | ATCAD01 | 10001490 | SISTEMA SERVIÇO AUXILIAR 380 V | PA
N-S-PAAT | Altamira | -3.2655 | -52.2035 | N-S-PAAT-MG601 | Grupo N-S-PAAT-MG601 | N-S-PAAT-MG601-MG230 | Modulo MG230 | ATCCI01 | 10001491 | SISTEMA AUXILIAR 125 VCC | PA
N-S-PAAT | Altamira | -3.2655 | -52.2035 | N-S-PAAT-MG601 | Grupo N-S-PAAT-MG601 | N-S-PAAT-MG601-MG230 | Modulo MG230 | ATCCJ01 | 10001492 | SISTEMA AUXILIAR 48 VCC | PA
N-S-PAAT | Altamira | -3.2655 | -52.2035 | N-S-PAAT-MG601 | Grupo N-S-PAAT-MG601 | N-S-PAAT-MG601-MG230 | Modulo MG230 | ATEQG01 | 10001493 | SISTEMA EQUIPAMENTO GERAL | PA
N-S-PAAT | Altamira | -3.2655 | -52.2035 | N-S-PAAT-MG601 | Grupo N-S-PAAT-MG601 | N-S-PAAT-MG601-MG230 | Modulo MG230 | ATPR201 | 10001494 | PARA-RAIOS 13,8KV | PR
N-S-PAAT | Altamira | -3.2655 | -52.2035 | N-S-PAAT-MG601 | Grupo N-S-PAAT-MG601 | N-S-PAAT-MG601-MG230 | Modulo MG230 | ATST201 | 10001495 | SECCIONADORA 13,8KV | SC
N-S-PAAT | Altamira | -3.2655 | -52.2035 | N-S-PAAT-MG601 | Grupo N-S-PAAT-MG601 | N-S-PAAT-MG601-MG230 | Modulo MG230 | ATTF201 | 10001496 | TRANSFORMADOR 13,8/0.38KV | TF
N-S-PAAT | Altamira | -3.2655 | -52.2035 | N-S-PAAT-MG601 | Grupo N-S-PAAT-MG601 | N-S-PAAT-MG601-MG230 | Modulo MG230 | ATDJ201 | 10001497 | DISJUNTOR 13,8KV | DJ
N-S-PAAT | Altamira | -3.2655 | -52.2035 | N-S-PAAT-MG601 | Grupo N-S-PAAT-MG601 | N-S-PAAT-MG601-MG230 | Modulo MG230 | ATPR201 | 10001498 | PARA-RAIOS 13,8KV | PR
N-S-PAAT | Altamira | -3.2655 | -52.2035 | N-S-PAAT-MG601 | Grupo N-S-PAAT-MG601 | N-S-PAAT-MG601-MG230 | Modulo MG230 | ATTF202 | 10001499 | TRANSFORMADOR 13,8/0.38KV | TF
N-S-PAAT | Altamira | -3.2655 | -52.2035 | N-S-PAAT-MG601 | Grupo N-S-PAAT-MG601 | N-S-PAAT-MG601-MG230 | Modulo MG230 | ATST202 | 10001500 | SECCIONADORA 13,8KV | SC
N-S-PAAT | Altamira | -3.2655 | -52.2035 | N-S-PAAT-MG601 | Grupo N-S-PAAT-MG601 | N-S-PAAT-MG601-MG230 | Modulo MG230 | ATTF203 | 10001501 | TRANSFORMADOR 13,8/0.38KV | TF
N-S-PAAT | Altamira | -3.2655 | -52.2035 | N-S-PAAT-O&M | Grupo N-S-PAAT-O&M | N-S-PAAT-O&M-PMATLI601 | Modulo PMATLI601 | ATCA603 | 10001502 | SECCIONADORA 230KV | SC
N-S-PAAT | Altamira | -3.2655 | -52.2035 | N-S-PAAT-O&M | Grupo N-S-PAAT-O&M | N-S-PAAT-O&M-PMATLI601 | Modulo PMATLI601 | ATDJ603 | 10001503 | DISJUNTOR 230KV | DJ
N-S-PAAT | Altamira | -3.2655 | -52.2035 | N-S-PAAT-O&M | Grupo N-S-PAAT-O&M | N-S-PAAT-O&M-PMATLI601 | Modulo PMATLI601 | ATPR601 | 10001504 | BANCO PARA-RAIOS 230KV | PR
N-S-PAAT | Altamira | -3.2655 | -52.2035 | N-S-PAAT-O&M | Grupo N-S-PAAT-O&M | N-S-PAAT-O&M-PMATLI601 | Modulo PMATLI601 | ATSB603 | 10001505 | SECCIONADORA 230KV | SC
N-S-PAAT | Altamira | -3.2655 | -52.2035 | N-S-PAAT-O&M | Grupo N-S-PAAT-O&M | N-S-PAAT-O&M-PMATLI601 | Modulo PMATLI601 | ATSB613 | 10001506 | SECCIONADORA 230KV | SC
N-S-PAAT | Altamira | -3.2655 | -52.2035 | N-S-PAAT-O&M | Grupo N-S-PAAT-O&M | N-S-PAAT-O&M-PMATLI601 | Modulo PMATLI601 | ATSD603 | 10001507 | SECCIONADORA 230KV | SC
N-S-PAAT | Altamira | -3.2655 | -52.2035 | N-S-PAAT-O&M | Grupo N-S-PAAT-O&M | N-S-PAAT-O&M-PMATLI601 | Modulo PMATLI601 | ATSPR01 | 10001508 | SISTEMA PROT.,MED.,CONT.E SUPERVISÃO | PA
N-S-PAAT | Altamira | -3.2655 | -52.2035 | N-S-PAAT-O&M | Grupo N-S-PAAT-O&M | N-S-PAAT-O&M-PMATLI601 | Modulo PMATLI601 | ATSPR02 | 10001509 | SISTEMA PROT.,MED.,CONT.E SUPERVISÃO | PA
N-S-PAAT | Altamira | -3.2655 | -52.2035 | N-S-PAAT-O&M | Grupo N-S-PAAT-O&M | N-S-PAAT-O&M-PMATLI601 | Modulo PMATLI601 | ATSY603 | 10001510 | SECCIONADORA 230KV | SC
N-S-PAAT | Altamira | -3.2655 | -52.2035 | N-S-PAAT-O&M | Grupo N-S-PAAT-O&M | N-S-PAAT-O&M-PMATLI601 | Modulo PMATLI601 | ATTC601 | 10001511 | TRANSFORMADOR DE CORRENTE 230KV | TC
N-S-PAAT | Altamira | -3.2655 | -52.2035 | N-S-PAAT-O&M | Grupo N-S-PAAT-O&M | N-S-PAAT-O&M-PMATLI601 | Modulo PMATLI601 | ATTP601 | 10001512 | TRANFORMADORES POTENCIAL CAPACITIVO 230K | TP
N-S-PAAT | Altamira | -3.2655 | -52.2035 | N-S-PAAT-RE603 | Grupo N-S-PAAT-RE603 | N-S-PAAT-RE603-MC230 | Modulo MC230 | ATDJ609 | 10001513 | DISJUNTOR 230KV | DJ
N-S-PAAT | Altamira | -3.2655 | -52.2035 | N-S-PAAT-RE603 | Grupo N-S-PAAT-RE603 | N-S-PAAT-RE603-MC230 | Modulo MC230 | ATPR601 | 10001514 | PÁRA-RAIOS 230KV | PR
N-S-PAAT | Altamira | -3.2655 | -52.2035 | N-S-PAAT-RE603 | Grupo N-S-PAAT-RE603 | N-S-PAAT-RE603-MC230 | Modulo MC230 | ATPR601 | 10001515 | PÁRA-RAIOS 230KV | PR
N-S-PAAT | Altamira | -3.2655 | -52.2035 | N-S-PAAT-RE603 | Grupo N-S-PAAT-RE603 | N-S-PAAT-RE603-MC230 | Modulo MC230 | ATSB609 | 10001516 | SECCIONADORA 230KV | SC
N-S-PAAT | Altamira | -3.2655 | -52.2035 | N-S-PAAT-RE603 | Grupo N-S-PAAT-RE603 | N-S-PAAT-RE603-MC230 | Modulo MC230 | ATSB619 | 10001517 | SECCIONADORA 230KV | SC
N-S-PAAT | Altamira | -3.2655 | -52.2035 | N-S-PAAT-RE603 | Grupo N-S-PAAT-RE603 | N-S-PAAT-RE603-MC230 | Modulo MC230 | ATSD607 | 10001518 | SECCIONADORA 230KV | SC
N-S-PAAT | Altamira | -3.2655 | -52.2035 | N-S-PAAT-RE603 | Grupo N-S-PAAT-RE603 | N-S-PAAT-RE603-MC230 | Modulo MC230 | ATSY609 | 10001519 | SECCIONADORA 230KV | SC
N-S-PAAT | Altamira | -3.2655 | -52.2035 | N-S-PAAT-RE603 | Grupo N-S-PAAT-RE603 | N-S-PAAT-RE603-MC230 | Modulo MC230 | ATTC601 | 10001520 | TRANSFORMADOR DE CORRENTE 230KV | TC
N-S-PAAT | Altamira | -3.2655 | -52.2035 | N-S-PAAT-RE603 | Grupo N-S-PAAT-RE603 | N-S-PAAT-RE603-RE230 | Modulo RE230 | ATRE603 | 10001521 | REATOR 230KV | RE
N-S-PAAT | Altamira | -3.2655 | -52.2035 | N-S-PAAT-RE603 | Grupo N-S-PAAT-RE603 | N-S-PAAT-RE603-RE230 | Modulo RE230 | ATSPR01 | 10001522 | SISTEMA PROT.,MED.,CONT.E SUPERVISÃO | PA
N-S-PAAT | Altamira | -3.2655 | -52.2035 | N-S-PAAT-RES | Grupo N-S-PAAT-RES | N-S-PAAT-RES-PR401 | Modulo PR401 | PR401 | 10001523 | PARA-RAIOS 69KV | PR
N-S-PAAT | Altamira | -3.2655 | -52.2035 | N-S-PAAT-RES | Grupo N-S-PAAT-RES | N-S-PAAT-RES-PR601 | Modulo PR601 | PR601 | 10001524 | PARA-RAIOS 230KV | PR
N-S-PAAT | Altamira | -3.2655 | -52.2035 | N-S-PAAT-RES | Grupo N-S-PAAT-RES | N-S-PAAT-RES-TC401 | Modulo TC401 | TC401 | 10001525 | TRANSFORMADOR DE CORRENTE 69KV | TC
N-S-PAAT | Altamira | -3.2655 | -52.2035 | N-S-PAAT-RES | Grupo N-S-PAAT-RES | N-S-PAAT-RES-TC601 | Modulo TC601 | TC601 | 10001526 | TRANSFORMADOR DE CORRENTE 230KV | TC
N-S-PAAT | Altamira | -3.2655 | -52.2035 | N-S-PAAT-RES | Grupo N-S-PAAT-RES | N-S-PAAT-RES-TP401 | Modulo TP401 | TP401 | 10001527 | TRANSFORMADOR DE POTENCIAL 69KV | TP
N-S-PAAT | Altamira | -3.2655 | -52.2035 | N-S-PAAT-RES | Grupo N-S-PAAT-RES | N-S-PAAT-RES-TP601 | Modulo TP601 | TP601 | 10001528 | TRANSFORMADOR DE POTENCIAL 230KV | TP
N-S-PAAT | Altamira | -3.2655 | -52.2035 | N-S-PAAT-TCATLT601 | Grupo N-S-PAAT-TCATLT601 | N-S-PAAT-TCATLT601-ATRE601 | Modulo ATRE601 | ATRE601 | 10001529 | REATOR 230KV Nº 01 | RE
N-S-PAAT | Altamira | -3.2655 | -52.2035 | N-S-PAAT-TCATLT601 | Grupo N-S-PAAT-TCATLT601 | N-S-PAAT-TCATLT601-ATRE601 | Modulo ATRE601 | ATSPRRE | 10001530 | S. PROTEÇÃO COMANDO CONTROLE REATOR | PA
N-S-PAAT | Altamira | -3.2655 | -52.2035 | N-S-PAAT-TCATLT601 | Grupo N-S-PAAT-TCATLT601 | N-S-PAAT-TCATLT601-ELAT | Modulo ELAT | ATCA601 | 10001531 | SECCIONADORA 230KV | SC
N-S-PAAT | Altamira | -3.2655 | -52.2035 | N-S-PAAT-TCATLT601 | Grupo N-S-PAAT-TCATLT601 | N-S-PAAT-TCATLT601-ELAT | Modulo ELAT | ATDJ601 | 10001532 | DISJUNTOR 230KV | DJ
N-S-PAAT | Altamira | -3.2655 | -52.2035 | N-S-PAAT-TCATLT601 | Grupo N-S-PAAT-TCATLT601 | N-S-PAAT-TCATLT601-ELAT | Modulo ELAT | ATPR601 | 10001533 | PÁRA-RAIOS 230KV | PR
N-S-PAAT | Altamira | -3.2655 | -52.2035 | N-S-PAAT-TCATLT601 | Grupo N-S-PAAT-TCATLT601 | N-S-PAAT-TCATLT601-ELAT | Modulo ELAT | ATSB601 | 10001534 | SECCIONADORA 230KV | SC
N-S-PAAT | Altamira | -3.2655 | -52.2035 | N-S-PAAT-TCATLT601 | Grupo N-S-PAAT-TCATLT601 | N-S-PAAT-TCATLT601-ELAT | Modulo ELAT | ATSB611 | 10001535 | SECCIONADORA 230KV | SC
N-S-PAAT | Altamira | -3.2655 | -52.2035 | N-S-PAAT-TCATLT601 | Grupo N-S-PAAT-TCATLT601 | N-S-PAAT-TCATLT601-ELAT | Modulo ELAT | ATSCCLT | 10001536 | SISTEMA COMANDO, CONTROLE E SUPERVISÃO | PA
N-S-PAAT | Altamira | -3.2655 | -52.2035 | N-S-PAAT-TCATLT601 | Grupo N-S-PAAT-TCATLT601 | N-S-PAAT-TCATLT601-ELAT | Modulo ELAT | ATSD601 | 10001537 | SECCIONADORA 230KV | SC
N-S-PAAT | Altamira | -3.2655 | -52.2035 | N-S-PAAT-TCATLT601 | Grupo N-S-PAAT-TCATLT601 | N-S-PAAT-TCATLT601-ELAT | Modulo ELAT | ATSMELT | 10001538 | SISTEMA DE MEDIÇÃO | PA
N-S-PAAT | Altamira | -3.2655 | -52.2035 | N-S-PAAT-TCATLT601 | Grupo N-S-PAAT-TCATLT601 | N-S-PAAT-TCATLT601-ELAT | Modulo ELAT | ATSPR01 | 10001539 | SISTEMA PROT.,MED.,CONT.E SUPERVISÃO | PA
N-S-PAAT | Altamira | -3.2655 | -52.2035 | N-S-PAAT-TCATLT601 | Grupo N-S-PAAT-TCATLT601 | N-S-PAAT-TCATLT601-ELAT | Modulo ELAT | ATSPR02 | 10001540 | SISTEMA PROT.,MED.,CONT.E SUPERVISÃO | PA
N-S-PAAT | Altamira | -3.2655 | -52.2035 | N-S-PAAT-TCATLT601 | Grupo N-S-PAAT-TCATLT601 | N-S-PAAT-TCATLT601-ELAT | Modulo ELAT | ATSY601 | 10001541 | SECCIONADORA 230KV | SC
N-S-PAAT | Altamira | -3.2655 | -52.2035 | N-S-PAAT-TCATLT601 | Grupo N-S-PAAT-TCATLT601 | N-S-PAAT-TCATLT601-ELAT | Modulo ELAT | ATTC601 | 10001542 | TRANSFORMADORES CORRENTE 230KV | TC
N-S-PAAT | Altamira | -3.2655 | -52.2035 | N-S-PAAT-TCATLT601 | Grupo N-S-PAAT-TCATLT601 | N-S-PAAT-TCATLT601-ELAT | Modulo ELAT | ATTP601 | 10001543 | TRANSFORMADORES POT. CAPACITIV0 230KV | TP
N-S-PAAT | Altamira | -3.2655 | -52.2035 | N-S-PAAT-TCATLT601 | Grupo N-S-PAAT-TCATLT601 | N-S-PAAT-TCATLT601-MCATRE601 | Modulo MCATRE601 | ATPR601 | 10001544 | BANCO PARA-RAIOS 230KV | PR
N-S-PAAT | Altamira | -3.2655 | -52.2035 | N-S-PAAT-TCATLT601 | Grupo N-S-PAAT-TCATLT601 | N-S-PAAT-TCATLT601-MCATRE601 | Modulo MCATRE601 | ATSR601 | 10001545 | SECCIONADORA 230KV | SC
N-S-PAAT | Altamira | -3.2655 | -52.2035 | N-S-PAAT-TCATLT601 | Grupo N-S-PAAT-TCATLT601 | N-S-PAAT-TCATLT601-MCATRE601 | Modulo MCATRE601 | ATTC601 | 10001546 | TRANSFORMADOR DE CORRENTE 230KV | TC
N-S-PAAT | Altamira | -3.2655 | -52.2035 | N-S-PAAT-TF601 | Grupo N-S-PAAT-TF601 | N-S-PAAT-TF601-MC230 | Modulo MC230 | ATDJ607 | 10001547 | DISJUNTOR 230KV | DJ
N-S-PAAT | Altamira | -3.2655 | -52.2035 | N-S-PAAT-TF601 | Grupo N-S-PAAT-TF601 | N-S-PAAT-TF601-MC230 | Modulo MC230 | ATPR601 | 10001548 | PÁRA-RAIOS 230KV | PR
N-S-PAAT | Altamira | -3.2655 | -52.2035 | N-S-PAAT-TF601 | Grupo N-S-PAAT-TF601 | N-S-PAAT-TF601-MC230 | Modulo MC230 | ATSB607 | 10001549 | SECCIONADORA 230KV | SC
N-S-PAAT | Altamira | -3.2655 | -52.2035 | N-S-PAAT-TF601 | Grupo N-S-PAAT-TF601 | N-S-PAAT-TF601-MC230 | Modulo MC230 | ATSB617 | 10001550 | SECCIONADORA 230KV | SC
N-S-PAAT | Altamira | -3.2655 | -52.2035 | N-S-PAAT-TF601 | Grupo N-S-PAAT-TF601 | N-S-PAAT-TF601-MC230 | Modulo MC230 | ATSD608 | 10001551 | SECCIONADORA 230KV | SC
N-S-PAAT | Altamira | -3.2655 | -52.2035 | N-S-PAAT-TF601 | Grupo N-S-PAAT-TF601 | N-S-PAAT-TF601-MC230 | Modulo MC230 | ATSY607 | 10001552 | SECCIONADORA 230KV | SC
N-S-PAAT | Altamira | -3.2655 | -52.2035 | N-S-PAAT-TF601 | Grupo N-S-PAAT-TF601 | N-S-PAAT-TF601-MC230 | Modulo MC230 | ATTC601 | 10001553 | TRANSFORMADORES CORRENTE 230KV | TC
N-S-PAAT | Altamira | -3.2655 | -52.2035 | N-S-PAAT-TF601 | Grupo N-S-PAAT-TF601 | N-S-PAAT-TF601-MC69 | Modulo MC69 | ATDJ401 | 10001554 | DISJUNTOR 69KV | DJ
N-S-PAAT | Altamira | -3.2655 | -52.2035 | N-S-PAAT-TF601 | Grupo N-S-PAAT-TF601 | N-S-PAAT-TF601-MC69 | Modulo MC69 | ATPR401 | 10001555 | PÁRA-RAIOS 69KV | PR
N-S-PAAT | Altamira | -3.2655 | -52.2035 | N-S-PAAT-TF601 | Grupo N-S-PAAT-TF601 | N-S-PAAT-TF601-MC69 | Modulo MC69 | ATSD401 | 10001556 | SECCIONADORA 69KV | SC
N-S-PAAT | Altamira | -3.2655 | -52.2035 | N-S-PAAT-TF601 | Grupo N-S-PAAT-TF601 | N-S-PAAT-TF601-MC69 | Modulo MC69 | ATSD402 | 10001557 | SECCIONADORA 69KV | SC
N-S-PAAT | Altamira | -3.2655 | -52.2035 | N-S-PAAT-TF601 | Grupo N-S-PAAT-TF601 | N-S-PAAT-TF601-MC69 | Modulo MC69 | ATSY401 | 10001558 | SECCIONADORA 69KV | SC
N-S-PAAT | Altamira | -3.2655 | -52.2035 | N-S-PAAT-TF601 | Grupo N-S-PAAT-TF601 | N-S-PAAT-TF601-MC69 | Modulo MC69 | ATTC401 | 10001559 | TRANSFORMADORES CORRENTE 69KV | TC
N-S-PAAT | Altamira | -3.2655 | -52.2035 | N-S-PAAT-TF601 | Grupo N-S-PAAT-TF601 | N-S-PAAT-TF601-MC69 | Modulo MC69 | ATTP401 | 10001560 | TRANSFORMADORES DE POTENCIAL 69KV | TP
N-S-PAAT | Altamira | -3.2655 | -52.2035 | N-S-PAAT-TF601 | Grupo N-S-PAAT-TF601 | N-S-PAAT-TF601-TF230 | Modulo TF230 | ATDJ221 | 10001561 | DISJUNTOR 13,8KV | DJ
N-S-PAAT | Altamira | -3.2655 | -52.2035 | N-S-PAAT-TF601 | Grupo N-S-PAAT-TF601 | N-S-PAAT-TF601-TF230 | Modulo TF230 | ATPR201 | 10001562 | BANCO PARA-RAIOS 13,8KV | PR
N-S-PAAT | Altamira | -3.2655 | -52.2035 | N-S-PAAT-TF601 | Grupo N-S-PAAT-TF601 | N-S-PAAT-TF601-TF230 | Modulo TF230 | ATSPRTF | 10001563 | SISTEMA PROT.,MED.,CONT.E SUPERVISÃO | PA
N-S-PAAT | Altamira | -3.2655 | -52.2035 | N-S-PAAT-TF601 | Grupo N-S-PAAT-TF601 | N-S-PAAT-TF601-TF230 | Modulo TF230 | ATTC201 | 10001564 | TRANSFORMADORES DE CORRENTE 13,8KV | TC
N-S-PAAT | Altamira | -3.2655 | -52.2035 | N-S-PAAT-TF601 | Grupo N-S-PAAT-TF601 | N-S-PAAT-TF601-TF230 | Modulo TF230 | ATTF601 | 10001565 | TRANSFORMADOR DE POTÊNCIA 230KV | TP
N-S-PAAT | Altamira | -3.2655 | -52.2035 | N-S-PAAT-TF601 | Grupo N-S-PAAT-TF601 | N-S-PAAT-TF601-TF230 | Modulo TF230 | ATTP201 | 10001566 | TRANSFORMADORES DE POTENCIAL 13,8KV | TP
N-S-PAAT | Altamira | -3.2655 | -52.2035 | N-S-PAAT-TF602 | Grupo N-S-PAAT-TF602 | N-S-PAAT-TF602-MC230 | Modulo MC230 | ATDJ608 | 10001567 | DISJUNTOR 230KV | DJ
N-S-PAAT | Altamira | -3.2655 | -52.2035 | N-S-PAAT-TF602 | Grupo N-S-PAAT-TF602 | N-S-PAAT-TF602-MC230 | Modulo MC230 | ATPR601 | 10001568 | BANCO DE PÁRA-RAIO 230KV | PR
N-S-PAAT | Altamira | -3.2655 | -52.2035 | N-S-PAAT-TF602 | Grupo N-S-PAAT-TF602 | N-S-PAAT-TF602-MC230 | Modulo MC230 | ATSB608 | 10001569 | SECCIONADORA 230KV | SC
N-S-PAAT | Altamira | -3.2655 | -52.2035 | N-S-PAAT-TF602 | Grupo N-S-PAAT-TF602 | N-S-PAAT-TF602-MC230 | Modulo MC230 | ATSB618 | 10001570 | SECCIONADORA 230KV | SC
N-S-PAAT | Altamira | -3.2655 | -52.2035 | N-S-PAAT-TF602 | Grupo N-S-PAAT-TF602 | N-S-PAAT-TF602-MC230 | Modulo MC230 | ATSD611 | 10001571 | SECCIONADORA 230KV | SC
N-S-PAAT | Altamira | -3.2655 | -52.2035 | N-S-PAAT-TF602 | Grupo N-S-PAAT-TF602 | N-S-PAAT-TF602-MC230 | Modulo MC230 | ATSY608 | 10001572 | SECCIONADORA 230KV | SC
N-S-PAAT | Altamira | -3.2655 | -52.2035 | N-S-PAAT-TF602 | Grupo N-S-PAAT-TF602 | N-S-PAAT-TF602-MC230 | Modulo MC230 | ATTC601 | 10001573 | TRANSFORMADORES CORRENTE 230KV | TC
N-S-PAAT | Altamira | -3.2655 | -52.2035 | N-S-PAAT-TF602 | Grupo N-S-PAAT-TF602 | N-S-PAAT-TF602-MC69 | Modulo MC69 | ATDJ404 | 10001574 | DISJUNTOR 69KV | DJ
N-S-PAAT | Altamira | -3.2655 | -52.2035 | N-S-PAAT-TF602 | Grupo N-S-PAAT-TF602 | N-S-PAAT-TF602-MC69 | Modulo MC69 | ATPR401 | 10001575 | PÁRA-RAIOS 69KV | PR
N-S-PAAT | Altamira | -3.2655 | -52.2035 | N-S-PAAT-TF602 | Grupo N-S-PAAT-TF602 | N-S-PAAT-TF602-MC69 | Modulo MC69 | ATSD409 | 10001576 | SECCIONADORA 69KV | SC
N-S-PAAT | Altamira | -3.2655 | -52.2035 | N-S-PAAT-TF602 | Grupo N-S-PAAT-TF602 | N-S-PAAT-TF602-MC69 | Modulo MC69 | ATSD410 | 10001577 | SECCIONADORA 69KV | SC
N-S-PAAT | Altamira | -3.2655 | -52.2035 | N-S-PAAT-TF602 | Grupo N-S-PAAT-TF602 | N-S-PAAT-TF602-MC69 | Modulo MC69 | ATSY404 | 10001578 | SECCIONADORA 69KV | SC
N-S-PAAT | Altamira | -3.2655 | -52.2035 | N-S-PAAT-TF602 | Grupo N-S-PAAT-TF602 | N-S-PAAT-TF602-MC69 | Modulo MC69 | ATTC401 | 10001579 | TRANSFORMADORES CORRENTE 69KV | TC
N-S-PAAT | Altamira | -3.2655 | -52.2035 | N-S-PAAT-TF602 | Grupo N-S-PAAT-TF602 | N-S-PAAT-TF602-MC69 | Modulo MC69 | ATTP401 | 10001580 | TRANSFORMADORES DE POTENCIAL 69KV | TP
N-S-PAAT | Altamira | -3.2655 | -52.2035 | N-S-PAAT-TF602 | Grupo N-S-PAAT-TF602 | N-S-PAAT-TF602-TF230 | Modulo TF230 | ATDJ222 | 10001581 | DISJUNTOR 13,8KV | DJ
N-S-PAAT | Altamira | -3.2655 | -52.2035 | N-S-PAAT-TF602 | Grupo N-S-PAAT-TF602 | N-S-PAAT-TF602-TF230 | Modulo TF230 | ATPR201 | 10001582 | BANCO PARA-RAIOS 13,8KV | PR
N-S-PAAT | Altamira | -3.2655 | -52.2035 | N-S-PAAT-TF602 | Grupo N-S-PAAT-TF602 | N-S-PAAT-TF602-TF230 | Modulo TF230 | ATSPRTF | 10001583 | SISTEMA PROT., MED., CONT. E SUPERVISÃO | PA
N-S-PAAT | Altamira | -3.2655 | -52.2035 | N-S-PAAT-TF602 | Grupo N-S-PAAT-TF602 | N-S-PAAT-TF602-TF230 | Modulo TF230 | ATTC201 | 10001584 | TRANSFORMADORES DE CORRENTE 13,8KV | TC
N-S-PAAT | Altamira | -3.2655 | -52.2035 | N-S-PAAT-TF602 | Grupo N-S-PAAT-TF602 | N-S-PAAT-TF602-TF230 | Modulo TF230 | ATTF602 | 10001585 | TRANSFORMADOR DE POTÊNCIA 230KV | TP
N-S-PAAT | Altamira | -3.2655 | -52.2035 | N-S-PAAT-TF602 | Grupo N-S-PAAT-TF602 | N-S-PAAT-TF602-TF230 | Modulo TF230 | ATTP201 | 10001586 | TRANSFORMADORES DE POTENCIAL 13,8KV | TP
N-S-PAAT | Altamira | -3.2655 | -52.2035 | N-S-PAAT-TF603 | Grupo N-S-PAAT-TF603 | N-S-PAAT-TF603-MC230 | Modulo MC230 | ATDJ611 | 10001587 | DISJUNTOR230KV | DJ
N-S-PAAT | Altamira | -3.2655 | -52.2035 | N-S-PAAT-TF603 | Grupo N-S-PAAT-TF603 | N-S-PAAT-TF603-MC230 | Modulo MC230 | ATPR601 | 10001588 | PÁRA-RAIOS 230KV | PR
N-S-PAAT | Altamira | -3.2655 | -52.2035 | N-S-PAAT-TF603 | Grupo N-S-PAAT-TF603 | N-S-PAAT-TF603-MC230 | Modulo MC230 | ATSB621 | 10001589 | SECCIONADORA 230KV | SC
N-S-PAAT | Altamira | -3.2655 | -52.2035 | N-S-PAAT-TF603 | Grupo N-S-PAAT-TF603 | N-S-PAAT-TF603-MC230 | Modulo MC230 | ATSB622 | 10001590 | SECCIONADORA 230KV | SC
N-S-PAAT | Altamira | -3.2655 | -52.2035 | N-S-PAAT-TF603 | Grupo N-S-PAAT-TF603 | N-S-PAAT-TF603-MC230 | Modulo MC230 | ATSD613 | 10001591 | SECCIONADORA 230KV | SC
N-S-PAAT | Altamira | -3.2655 | -52.2035 | N-S-PAAT-TF603 | Grupo N-S-PAAT-TF603 | N-S-PAAT-TF603-MC230 | Modulo MC230 | ATSY611 | 10001592 | SECCIONADORA 230KV | SC
N-S-PAAT | Altamira | -3.2655 | -52.2035 | N-S-PAAT-TF603 | Grupo N-S-PAAT-TF603 | N-S-PAAT-TF603-MC230 | Modulo MC230 | ATTC601 | 10001593 | TRANSFORMADORES CORRENTE 230KV | TC
N-S-PAAT | Altamira | -3.2655 | -52.2035 | N-S-PAAT-TF603 | Grupo N-S-PAAT-TF603 | N-S-PAAT-TF603-MC69 | Modulo MC69 | ATDJ406 | 10001594 | DISJUNTOR 69KV | DJ
N-S-PAAT | Altamira | -3.2655 | -52.2035 | N-S-PAAT-TF603 | Grupo N-S-PAAT-TF603 | N-S-PAAT-TF603-MC69 | Modulo MC69 | ATPR401 | 10001595 | PÁRA-RAIOS 69KV | PR
N-S-PAAT | Altamira | -3.2655 | -52.2035 | N-S-PAAT-TF603 | Grupo N-S-PAAT-TF603 | N-S-PAAT-TF603-MC69 | Modulo MC69 | ATSD413 | 10001596 | SECCIONADORA 69KV | SC
N-S-PAAT | Altamira | -3.2655 | -52.2035 | N-S-PAAT-TF603 | Grupo N-S-PAAT-TF603 | N-S-PAAT-TF603-MC69 | Modulo MC69 | ATSD414 | 10001597 | SECCIONADORA 69KV | SC
N-S-PAAT | Altamira | -3.2655 | -52.2035 | N-S-PAAT-TF603 | Grupo N-S-PAAT-TF603 | N-S-PAAT-TF603-MC69 | Modulo MC69 | ATSY406 | 10001598 | SECCIONADORA 69KV | SC
N-S-PAAT | Altamira | -3.2655 | -52.2035 | N-S-PAAT-TF603 | Grupo N-S-PAAT-TF603 | N-S-PAAT-TF603-MC69 | Modulo MC69 | ATTC401 | 10001599 | TRANSFORMADORES CORRENTE 69KV | TC
N-S-PAAT | Altamira | -3.2655 | -52.2035 | N-S-PAAT-TF603 | Grupo N-S-PAAT-TF603 | N-S-PAAT-TF603-MC69 | Modulo MC69 | ATTP401 | 10001600 | TRANSFORMADORES DE POTENCIAL 69KV | TP
N-S-PAAT | Altamira | -3.2655 | -52.2035 | N-S-PAAT-TF603 | Grupo N-S-PAAT-TF603 | N-S-PAAT-TF603-TF230 | Modulo TF230 | ATSPRTF | 10001601 | SISTEMA PROT., MED., CONT. E SUPERVISÃO | PA
N-S-PAAT | Altamira | -3.2655 | -52.2035 | N-S-PAAT-TF603 | Grupo N-S-PAAT-TF603 | N-S-PAAT-TF603-TF230 | Modulo TF230 | ATTF603 | 10001602 | TRANSFORMADOR DE POTÊNCIA 230KV | TP
N-S-PAAT | Altamira | -3.2655 | -52.2035 | N-S-PAAT-TF603 | Grupo N-S-PAAT-TF603 | N-S-PAAT-TF603-MC69 | Modulo MC69 | ATSY406 | 10001603 | SECCIONADORA 69KV | SC