## Planilha1
plant_code | plant_name | latitude | longitude | group_code | group_name | subgroup_code | subgroup_name | equipment_code | equipment_description | equipment_name | equipment_type
T-I-MAR2 | Maranhão II | -7.5325 | -46.0355 | T-I-MAR2-MG601 | Grupo T-I-MAR2-MG601 | T-I-MAR2-MG601-IB230 | Modulo IB230 | BSDB601 | 10001345 | DISJUNTOR INTERLIGAÇÃO BARRA 230KV | DJ
T-I-MAR2 | Maranhão II | -7.5325 | -46.0355 | T-I-MAR2-MG601 | Grupo T-I-MAR2-MG601 | T-I-MAR2-MG601-IB230 | Modulo IB230 | BSSD603 | 10001346 | SECCIONADORA 230KV | SC
T-I-MAR2 | Maranhão II | -7.5325 | -46.0355 | T-I-MAR2-MG601 | Grupo T-I-MAR2-MG601 | T-I-MAR2-MG601-IB230 | Modulo IB230 | BSSD604 | 10001347 | SECCIONADORA 230KV | SC
T-I-MAR2 | Maranhão II | -7.5325 | -46.0355 | T-I-MAR2-MG601 | Grupo T-I-MAR2-MG601 | T-I-MAR2-MG601-IB230 | Modulo IB230 | BSTC601 | 10001348 | TRANSFORMADORES DE CORRENTE 230KV | TC
T-I-MAR2 | Maranhão II | -7.5325 | -46.0355 | T-I-MAR2-MG601 | Grupo T-I-MAR2-MG601 | T-I-MAR2-MG601-MG230 | Modulo MG230 | BSBP401 | 10001349 | BARRA PRINCIPAL 69KV Nº 01 | BR
T-I-MAR2 | Maranhão II | -7.5325 | -46.0355 | T-I-MAR2-MG601 | Grupo T-I-MAR2-MG601 | T-I-MAR2-MG601-MG230 | Modulo MG230 | BSST401 | 10001350 | SECCIONADORA 69KV | SC
T-I-MAR2 | Maranhão II | -7.5325 | -46.0355 | T-I-MAR2-MG601 | Grupo T-I-MAR2-MG601 | T-I-MAR2-MG601-MG230 | Modulo MG230 | BSTP401 | 10001351 | TRANSFORMADORES DE POTENCIAL 69KV | TP
T-I-MAR2 | Maranhão II | -7.5325 | -46.0355 | T-I-MAR2-MG601 | Grupo T-I-MAR2-MG601 | T-I-MAR2-MG601-MG230 | Modulo MG230 | BSBR601 | 10001352 | BARRA 230KV Nº 01 | BR
T-I-MAR2 | Maranhão II | -7.5325 | -46.0355 | T-I-MAR2-MG601 | Grupo T-I-MAR2-MG601 | T-I-MAR2-MG601-MG230 | Modulo MG230 | BSTP601 | 10001353 | TRANSFORMADORES POT. CAPACITIVO 230KV | TP
T-I-MAR2 | Maranhão II | -7.5325 | -46.0355 | T-I-MAR2-MG601 | Grupo T-I-MAR2-MG601 | T-I-MAR2-MG601-MG230 | Modulo MG230 | BSBR602 | 10001354 | BARRA 230KV Nº 02 | BR
T-I-MAR2 | Maranhão II | -7.5325 | -46.0355 | T-I-MAR2-MG601 | Grupo T-I-MAR2-MG601 | T-I-MAR2-MG601-MG230 | Modulo MG230 | BSTP602 | 10001355 | TRANSFORMADORES POT. CAPACITIVO 230KV | TP
T-I-MAR2 | Maranhão II | -7.5325 | -46.0355 | T-I-MAR2-MG601 | Grupo T-I-MAR2-MG601 | T-I-MAR2-MG601-MG230 | Modulo MG230 | BSBT401 | 10001356 | BARRA TRANSFERÊNCIA 69KV Nº 01 | BR
T-I-MAR2 | Maranhão II | -7.5325 | -46.0355 | T-I-MAR2-MG601 | Grupo T-I-MAR2-MG601 | T-I-MAR2-MG601-MG230 | Modulo MG230 | BSDB401 | 10001357 | DISJUNTOR INTERLIGAÇÃO BARRA 69KV Nº 01 | DJ
T-I-MAR2 | Maranhão II | -7.5325 | -46.0355 | T-I-MAR2-MG601 | Grupo T-I-MAR2-MG601 | T-I-MAR2-MG601-MG230 | Modulo MG230 | BSSD409 | 10001358 | SECCIONADORA 69KV | SC
T-I-MAR2 | Maranhão II | -7.5325 | -46.0355 | T-I-MAR2-MG601 | Grupo T-I-MAR2-MG601 | T-I-MAR2-MG601-MG230 | Modulo MG230 | BSSD410 | 10001359 | SECCIONADORA 69KV | SC
T-I-MAR2 | Maranhão II | -7.5325 | -46.0355 | T-I-MAR2-MG601 | Grupo T-I-MAR2-MG601 | T-I-MAR2-MG601-MG230 | Modulo MG230 | BSPR401 | 10001360 | BANCO PARA-RAIOS 69KV | PR
T-I-MAR2 | Maranhão II | -7.5325 | -46.0355 | T-I-MAR2-MG601 | Grupo T-I-MAR2-MG601 | T-I-MAR2-MG601-MG230 | Modulo MG230 | BSTA401 | 10001361 | TRANSFORMADOR ATERRAMENTO 69KV | TF
T-I-MAR2 | Maranhão II | -7.5325 | -46.0355 | T-I-MAR2-NFT | Grupo T-I-MAR2-NFT | T-I-MAR2-NFT-BLBSLI402 | Modulo BLBSLI402 | BSCA403 | 10001362 | SECCIONADORA 69KV | SC
T-I-MAR2 | Maranhão II | -7.5325 | -46.0355 | T-I-MAR2-NFT | Grupo T-I-MAR2-NFT | T-I-MAR2-NFT-BLBSLI402 | Modulo BLBSLI402 | BSDJ404 | 10001363 | DISJUNTOR 69KV | DJ
T-I-MAR2 | Maranhão II | -7.5325 | -46.0355 | T-I-MAR2-NFT | Grupo T-I-MAR2-NFT | T-I-MAR2-NFT-BLBSLI402 | Modulo BLBSLI402 | BSPR401 | 10001364 | BANCO PARA-RAIOS 69KV | PR
T-I-MAR2 | Maranhão II | -7.5325 | -46.0355 | T-I-MAR2-NFT | Grupo T-I-MAR2-NFT | T-I-MAR2-NFT-BLBSLI402 | Modulo BLBSLI402 | BSSD407 | 10001365 | SECCIONADORA 69KV | SC
T-I-MAR2 | Maranhão II | -7.5325 | -46.0355 | T-I-MAR2-NFT | Grupo T-I-MAR2-NFT | T-I-MAR2-NFT-BLBSLI402 | Modulo BLBSLI402 | BSSD408 | 10001366 | SECCIONADORA 69KV | SC
T-I-MAR2 | Maranhão II | -7.5325 | -46.0355 | T-I-MAR2-NFT | Grupo T-I-MAR2-NFT | T-I-MAR2-NFT-BLBSLI402 | Modulo BLBSLI402 | BSSY404 | 10001367 | SECCIONADORA 69KV | SC
T-I-MAR2 | Maranhão II | -7.5325 | -46.0355 | T-I-MAR2-NFT | Grupo T-I-MAR2-NFT | T-I-MAR2-NFT-BLBSLI402 | Modulo BLBSLI402 | BSTC401 | 10001368 | TRANSFORMADORES DE CORRENTE 69KV | TC
T-I-MAR2 | Maranhão II | -7.5325 | -46.0355 | T-I-MAR2-NFT | Grupo T-I-MAR2-NFT | T-I-MAR2-NFT-BLBSLI402 | Modulo BLBSLI402 | BSTP401 | 10001369 | TRANSFORMADOR DE POTENCIAL 69KV | TP
T-I-MAR2 | Maranhão II | -7.5325 | -46.0355 | T-I-MAR2-NFT | Grupo T-I-MAR2-NFT | T-I-MAR2-NFT-BLBSLI403 | Modulo BLBSLI403 | BSCA405 | 10001370 | SECCIONADORA 69KV | SC
T-I-MAR2 | Maranhão II | -7.5325 | -46.0355 | T-I-MAR2-NFT | Grupo T-I-MAR2-NFT | T-I-MAR2-NFT-BLBSLI403 | Modulo BLBSLI403 | BSDJ407 | 10001371 | DISJUNTOR 69KV | DJ
T-I-MAR2 | Maranhão II | -7.5325 | -46.0355 | T-I-MAR2-NFT | Grupo T-I-MAR2-NFT | T-I-MAR2-NFT-BLBSLI403 | Modulo BLBSLI403 | BSPR401 | 10001372 | BANCO PARA-RAIOS 69KV | PR
T-I-MAR2 | Maranhão II | -7.5325 | -46.0355 | T-I-MAR2-NFT | Grupo T-I-MAR2-NFT | T-I-MAR2-NFT-BLBSLI403 | Modulo BLBSLI403 | BSSD415 | 10001373 | SECCIONADORA 69KV | SC
T-I-MAR2 | Maranhão II | -7.5325 | -46.0355 | T-I-MAR2-NFT | Grupo T-I-MAR2-NFT | T-I-MAR2-NFT-BLBSLI403 | Modulo BLBSLI403 | BSSD416 | 10001374 | SECCIONADORA 69KV | SC
T-I-MAR2 | Maranhão II | -7.5325 | -46.0355 | T-I-MAR2-NFT | Grupo T-I-MAR2-NFT | T-I-MAR2-NFT-BLBSLI403 | Modulo BLBSLI403 | BSSY407 | 10001375 | SECCIONADORA 69KV | SC
T-I-MAR2 | Maranhão II | -7.5325 | -46.0355 | T-I-MAR2-NFT | Grupo T-I-MAR2-NFT | T-I-MAR2-NFT-BLBSLI403 | Modulo BLBSLI403 | BSTC401 | 10001376 | TRANSFORMADORES DE CORRENTE 69KV | TC
T-I-MAR2 | Maranhão II | -7.5325 | -46.0355 | T-I-MAR2-NFT | Grupo T-I-MAR2-NFT | T-I-MAR2-NFT-BLBSLI403 | Modulo BLBSLI403 | BSTP401 | 10001377 | TRANSFORMADOR DE POTENCIAL 69KV | TP
T-I-MAR2 | Maranhão II | -7.5325 | -46.0355 | T-I-MAR2-NFT | Grupo T-I-MAR2-NFT | T-I-MAR2-NFT-RBBSLI401 | Modulo RBBSLI401 | BSCA402 | 10001378 | SECCIONADORA 69KV | SC
T-I-MAR2 | Maranhão II | -7.5325 | -46.0355 | T-I-MAR2-NFT | Grupo T-I-MAR2-NFT | T-I-MAR2-NFT-RBBSLI401 | Modulo RBBSLI401 | BSDJ403 | 10001379 | DISJUNTOR 69KV | DJ
T-I-MAR2 | Maranhão II | -7.5325 | -46.0355 | T-I-MAR2-NFT | Grupo T-I-MAR2-NFT | T-I-MAR2-NFT-RBBSLI401 | Modulo RBBSLI401 | BSPR401 | 10001380 | BANCO PARA-RAIOS 69KV | PR
T-I-MAR2 | Maranhão II | -7.5325 | -46.0355 | T-I-MAR2-NFT | Grupo T-I-MAR2-NFT | T-I-MAR2-NFT-BLBSLI403 | Modulo BLBSLI403 | BSSD415 | 10001381 | SECCIONADORA 69KV | SC
T-I-MAR2 | Maranhão II | -7.5325 | -46.0355 | T-I-MAR2-NFT | Grupo T-I-MAR2-NFT | T-I-MAR2-NFT-RBBSLI401 | Modulo RBBSLI401 | BSSD405 | 10001382 | SECCIONADORA 69KV | SC
T-I-MAR2 | Maranhão II | -7.5325 | -46.0355 | T-I-MAR2-NFT | Grupo T-I-MAR2-NFT | T-I-MAR2-NFT-RBBSLI401 | Modulo RBBSLI401 | BSSD406 | 10001383 | SECCIONADORA 69KV | SC
T-I-MAR2 | Maranhão II | -7.5325 | -46.0355 | T-I-MAR2-NFT | Grupo T-I-MAR2-NFT | T-I-MAR2-NFT-RBBSLI401 | Modulo RBBSLI401 | BSSY403 | 10001384 | TRANSFORMADORES DE CORRENTE 69KV | TC
T-I-MAR2 | Maranhão II | -7.5325 | -46.0355 | T-I-MAR2-NFT | Grupo T-I-MAR2-NFT | T-I-MAR2-NFT-RBBSLI401 | Modulo RBBSLI401 | BSTC401 | 10001385 | TRANSFORMADOR DE POTENCIAL 69KV | TP
T-I-MAR2 | Maranhão II | -7.5325 | -46.0355 | T-I-MAR2-NFT | Grupo T-I-MAR2-NFT | T-I-MAR2-NFT-SPBSLI401 | Modulo SPBSLI401 | BSCA401 | 10001386 | SECCIONADORA 69KV | SC
T-I-MAR2 | Maranhão II | -7.5325 | -46.0355 | T-I-MAR2-NFT | Grupo T-I-MAR2-NFT | T-I-MAR2-NFT-SPBSLI401 | Modulo SPBSLI401 | BSDJ402 | 10001387 | DISJUNTOR 69KV | DJ
T-I-MAR2 | Maranhão II | -7.5325 | -46.0355 | T-I-MAR2-NFT | Grupo T-I-MAR2-NFT | T-I-MAR2-NFT-SPBSLI401 | Modulo SPBSLI401 | BSPR401 | 10001388 | BANCO PARA-RAIOS 69KV | PR
T-I-MAR2 | Maranhão II | -7.5325 | -46.0355 | T-I-MAR2-NFT | Grupo T-I-MAR2-NFT | T-I-MAR2-NFT-SPBSLI401 | Modulo SPBSLI401 | BSSD403 | 10001389 | SECCIONADORA 69KV | SC
T-I-MAR2 | Maranhão II | -7.5325 | -46.0355 | T-I-MAR2-NFT | Grupo T-I-MAR2-NFT | T-I-MAR2-NFT-SPBSLI401 | Modulo SPBSLI401 | BSSD404 | 10001390 | SECCIONADORA 69KV | SC
T-I-MAR2 | Maranhão II | -7.5325 | -46.0355 | T-I-MAR2-NFT | Grupo T-I-MAR2-NFT | T-I-MAR2-NFT-SPBSLI401 | Modulo SPBSLI401 | BSSY402 | 10001391 | SECCIONADORA 69KV | SC
T-I-MAR2 | Maranhão II | -7.5325 | -46.0355 | T-I-MAR2-NFT | Grupo T-I-MAR2-NFT | T-I-MAR2-NFT-SPBSLI401 | Modulo SPBSLI401 | BSTC401 | 10001392 | TRANSFORMADORES DE CORRENTE 69KV | TC
T-I-MAR2 | Maranhão II | -7.5325 | -46.0355 | T-I-MAR2-NFT | Grupo T-I-MAR2-NFT | T-I-MAR2-NFT-SPBSLI401 | Modulo SPBSLI401 | BSTP401 | 10001393 | TRANSFORMADOR DE POTENCIAL 69KV | TP
T-I-MAR2 | Maranhão II | -7.5325 | -46.0355 | T-I-MAR2-NFT | Grupo T-I-MAR2-NFT | T-I-MAR2-NFT-SRBSLI401 | Modulo SRBSLI401 | BSCA404 | 10001394 | SECCIONADORA 69KV | SC
T-I-MAR2 | Maranhão II | -7.5325 | -46.0355 | T-I-MAR2-NFT | Grupo T-I-MAR2-NFT | T-I-MAR2-NFT-SRBSLI401 | Modulo SRBSLI401 | BSDJ405 | 10001395 | DISJUNTOR 69KV | DJ
T-I-MAR2 | Maranhão II | -7.5325 | -46.0355 | T-I-MAR2-NFT | Grupo T-I-MAR2-NFT | T-I-MAR2-NFT-SRBSLI401 | Modulo SRBSLI401 | BSPR401 | 10001396 | BANCO PARA-RAIOS 69KV | PR
T-I-MAR2 | Maranhão II | -7.5325 | -46.0355 | T-I-MAR2-NFT | Grupo T-I-MAR2-NFT | T-I-MAR2-NFT-SRBSLI401 | Modulo SRBSLI401 | BSSD411 | 10001397 | SECCIONADORA 69KV | SC
T-I-MAR2 | Maranhão II | -7.5325 | -46.0355 | T-I-MAR2-NFT | Grupo T-I-MAR2-NFT | T-I-MAR2-NFT-SRBSLI401 | Modulo SRBSLI401 | BSSD412 | 10001398 | SECCIONADORA 69KV | SC
T-I-MAR2 | Maranhão II | -7.5325 | -46.0355 | T-I-MAR2-NFT | Grupo T-I-MAR2-NFT | T-I-MAR2-NFT-SRBSLI401 | Modulo SRBSLI401 | BSSY405 | 10001399 | SECCIONADORA 69KV | SC
T-I-MAR2 | Maranhão II | -7.5325 | -46.0355 | T-I-MAR2-NFT | Grupo T-I-MAR2-NFT | T-I-MAR2-NFT-SRBSLI401 | Modulo SRBSLI401 | BSTC401 | 10001400 | TRANSFORMADORES DE CORRENTE 69KV | TC
T-I-MAR2 | Maranhão II | -7.5325 | -46.0355 | T-I-MAR2-NFT | Grupo T-I-MAR2-NFT | T-I-MAR2-NFT-SRBSLI401 | Modulo SRBSLI401 | BSTP401 | 10001401 | TRANSFORMADOR DE POTENCIAL 69KV | TP
T-I-MAR2 | Maranhão II | -7.5325 | -46.0355 | T-I-MAR2-RGBSLT601 | Grupo T-I-MAR2-RGBSLT601 | T-I-MAR2-RGBSLT601-ELBS | Modulo ELBS | BSCA601 | 10001402 | SECCIONADORA 230KV | SC
T-I-MAR2 | Maranhão II | -7.5325 | -46.0355 | T-I-MAR2-RGBSLT601 | Grupo T-I-MAR2-RGBSLT601 | T-I-MAR2-RGBSLT601-ELBS | Modulo ELBS | BSDJ601 | 10001403 | DISJUNTOR 230KV | DJ
T-I-MAR2 | Maranhão II | -7.5325 | -46.0355 | T-I-MAR2-RGBSLT601 | Grupo T-I-MAR2-RGBSLT601 | T-I-MAR2-RGBSLT601-ELBS | Modulo ELBS | BSPR601 | 10001404 | BANCO PARA-RAIOS 230KV | PR
T-I-MAR2 | Maranhão II | -7.5325 | -46.0355 | T-I-MAR2-RGBSLT601 | Grupo T-I-MAR2-RGBSLT601 | T-I-MAR2-RGBSLT601-ELBS | Modulo ELBS | BSSB601 | 10001405 | SECCIONADORA 230KV | SC
T-I-MAR2 | Maranhão II | -7.5325 | -46.0355 | T-I-MAR2-RGBSLT601 | Grupo T-I-MAR2-RGBSLT601 | T-I-MAR2-RGBSLT601-ELBS | Modulo ELBS | BSSB602 | 10001406 | SECCIONADORA 230KV | SC
T-I-MAR2 | Maranhão II | -7.5325 | -46.0355 | T-I-MAR2-RGBSLT601 | Grupo T-I-MAR2-RGBSLT601 | T-I-MAR2-RGBSLT601-ELBS | Modulo ELBS | BSSD601 | 10001407 | SECCIONADORA 230KV | SC
T-I-MAR2 | Maranhão II | -7.5325 | -46.0355 | T-I-MAR2-RGBSLT601 | Grupo T-I-MAR2-RGBSLT601 | T-I-MAR2-RGBSLT601-ELBS | Modulo ELBS | BSSY601 | 10001408 | SECCIONADORA 230KV | SC
T-I-MAR2 | Maranhão II | -7.5325 | -46.0355 | T-I-MAR2-RGBSLT601 | Grupo T-I-MAR2-RGBSLT601 | T-I-MAR2-RGBSLT601-ELBS | Modulo ELBS | BSTC601 | 10001409 | TRANSFORMADORES DE CORRENTE 230KV | TC
T-I-MAR2 | Maranhão II | -7.5325 | -46.0355 | T-I-MAR2-RGBSLT601 | Grupo T-I-MAR2-RGBSLT601 | T-I-MAR2-RGBSLT601-ELBS | Modulo ELBS | BSTP601 | 10001410 | TRANSFORMADORES POTENCIAL CAPACITIVO 230 | TP
T-I-MAR2 | Maranhão II | -7.5325 | -46.0355 | T-I-MAR2-TF601 | Grupo T-I-MAR2-TF601 | T-I-MAR2-TF601-MC230 | Modulo MC230 | BSDJ602 | 10001411 | DISJUNTOR 230KV | DJ
T-I-MAR2 | Maranhão II | -7.5325 | -46.0355 | T-I-MAR2-TF601 | Grupo T-I-MAR2-TF601 | T-I-MAR2-TF601-MC230 | Modulo MC230 | BSPR601 | 10001412 | BANCO PARA-RAIOS 230KV | PR
T-I-MAR2 | Maranhão II | -7.5325 | -46.0355 | T-I-MAR2-TF601 | Grupo T-I-MAR2-TF601 | T-I-MAR2-TF601-MC230 | Modulo MC230 | BSSB603 | 10001413 | SECCIONADORA 230KV | SC
T-I-MAR2 | Maranhão II | -7.5325 | -46.0355 | T-I-MAR2-TF601 | Grupo T-I-MAR2-TF601 | T-I-MAR2-TF601-MC230 | Modulo MC230 | BSSB604 | 10001414 | SECCIONADORA 230KV | SC
T-I-MAR2 | Maranhão II | -7.5325 | -46.0355 | T-I-MAR2-TF601 | Grupo T-I-MAR2-TF601 | T-I-MAR2-TF601-MC230 | Modulo MC230 | BSSD602 | 10001415 | SECCIONADORA 230KV | SC
T-I-MAR2 | Maranhão II | -7.5325 | -46.0355 | T-I-MAR2-TF601 | Grupo T-I-MAR2-TF601 | T-I-MAR2-TF601-MC230 | Modulo MC230 | BSSY602 | 10001416 | SECCIONADORA 230KV | SC
T-I-MAR2 | Maranhão II | -7.5325 | -46.0355 | T-I-MAR2-TF601 | Grupo T-I-MAR2-TF601 | T-I-MAR2-TF601-MC230 | Modulo MC230 | BSTC601 | 10001417 | TRANSFORMADORES DE CORRENTE 230KV | TC
T-I-MAR2 | Maranhão II | -7.5325 | -46.0355 | T-I-MAR2-TF601 | Grupo T-I-MAR2-TF601 | T-I-MAR2-TF601-MC69 | Modulo MC69 | BSDJ401 | 10001418 | DISJUNTOR 69KV | DJ
T-I-MAR2 | Maranhão II | -7.5325 | -46.0355 | T-I-MAR2-TF601 | Grupo T-I-MAR2-TF601 | T-I-MAR2-TF601-MC69 | Modulo MC69 | BSPR401 | 10001419 | BANCO PARA-RAIOS 69KV | PR
T-I-MAR2 | Maranhão II | -7.5325 | -46.0355 | T-I-MAR2-TF601 | Grupo T-I-MAR2-TF601 | T-I-MAR2-TF601-MC69 | Modulo MC69 | BSSD401 | 10001420 | SECCIONADORA 69KV | SC
T-I-MAR2 | Maranhão II | -7.5325 | -46.0355 | T-I-MAR2-TF601 | Grupo T-I-MAR2-TF601 | T-I-MAR2-TF601-MC69 | Modulo MC69 | BSSD402 | 10001421 | SECCIONADORA 69KV | SC
T-I-MAR2 | Maranhão II | -7.5325 | -46.0355 | T-I-MAR2-TF601 | Grupo T-I-MAR2-TF601 | T-I-MAR2-TF601-MC69 | Modulo MC69 | BSSY401 | 10001422 | SECCIONADORA 69KV | SC
T-I-MAR2 | Maranhão II | -7.5325 | -46.0355 | T-I-MAR2-TF601 | Grupo T-I-MAR2-TF601 | T-I-MAR2-TF601-MC69 | Modulo MC69 | BSTC401 | 10001423 | TRANSFORMADORES DE CORRENTE 69KV | TC
T-I-MAR2 | Maranhão II | -7.5325 | -46.0355 | T-I-MAR2-TF601 | Grupo T-I-MAR2-TF601 | T-I-MAR2-TF601-MC69 | Modulo MC69 | BSTP401 | 10001424 | TRANSFORMADORES DE POTENCIAL 69KV | TP
T-I-MAR2 | Maranhão II | -7.5325 | -46.0355 | T-I-MAR2-TF601 | Grupo T-I-MAR2-TF601 | T-I-MAR2-TF601-TF230 | Modulo TF230 | BSTF601 | 10001425 | TRANSFORMADOR DE POTÊNCIA 230KV | TP
T-I-MAR2 | Maranhão II | -7.5325 | -46.0355 | T-I-MAR2-TF602 | Grupo T-I-MAR2-TF602 | T-I-MAR2-TF602-MC230 | Modulo MC230 | BSDJ603 | 10001426 | DISJUNTOR 230KV | DJ
T-I-MAR2 | Maranhão II | -7.5325 | -46.0355 | T-I-MAR2-TF602 | Grupo T-I-MAR2-TF602 | T-I-MAR2-TF602-MC230 | Modulo MC230 | BSPR601 | 10001427 | BANCO PARA-RAIOS 230KV | PR
T-I-MAR2 | Maranhão II | -7.5325 | -46.0355 | T-I-MAR2-TF602 | Grupo T-I-MAR2-TF602 | T-I-MAR2-TF602-MC230 | Modulo MC230 | BSSB605 | 10001428 | SECCIONADORA 230KV | SC
T-I-MAR2 | Maranhão II | -7.5325 | -46.0355 | T-I-MAR2-TF602 | Grupo T-I-MAR2-TF602 | T-I-MAR2-TF602-MC230 | Modulo MC230 | BSSB606 | 10001429 | SECCIONADORA 230KV | SC
T-I-MAR2 | Maranhão II | -7.5325 | -46.0355 | T-I-MAR2-TF602 | Grupo T-I-MAR2-TF602 | T-I-MAR2-TF602-MC230 | Modulo MC230 | BSSD605 | 10001430 | SECCIONADORA 230KV | SC
T-I-MAR2 | Maranhão II | -7.5325 | -46.0355 | T-I-MAR2-TF602 | Grupo T-I-MAR2-TF602 | T-I-MAR2-TF602-MC230 | Modulo MC230 | BSSY603 | 10001431 | SECCIONADORA 230KV | SC
T-I-MAR2 | Maranhão II | -7.5325 | -46.0355 | T-I-MAR2-TF602 | Grupo T-I-MAR2-TF602 | T-I-MAR2-TF602-MC230 | Modulo MC230 | BSTC601 | 10001432 | TRANSFORMADORES DE CORRENTE 230KV | TC
T-I-MAR2 | Maranhão II | -7.5325 | -46.0355 | T-I-MAR2-TF602 | Grupo T-I-MAR2-TF602 | T-I-MAR2-TF602-MC69 | Modulo MC69 | BSDJ406 | 10001433 | DISJUNTOR 69KV | DJ
T-I-MAR2 | Maranhão II | -7.5325 | -46.0355 | T-I-MAR2-TF602 | Grupo T-I-MAR2-TF602 | T-I-MAR2-TF602-MC69 | Modulo MC69 | BSPR401 | 10001434 | BANCO PARA-RAIOS 69KV | PR
T-I-MAR2 | Maranhão II | -7.5325 | -46.0355 | T-I-MAR2-TF602 | Grupo T-I-MAR2-TF602 | T-I-MAR2-TF602-MC69 | Modulo MC69 | BSSD413 | 10001435 | SECCIONADORA 69KV | SC
T-I-MAR2 | Maranhão II | -7.5325 | -46.0355 | T-I-MAR2-TF602 | Grupo T-I-MAR2-TF602 | T-I-MAR2-TF602-MC69 | Modulo MC69 | BSSD414 | 10001436 | SECCIONADORA 69KV | SC
T-I-MAR2 | Maranhão II | -7.5325 | -46.0355 | T-I-MAR2-TF602 | Grupo T-I-MAR2-TF602 | T-I-MAR2-TF602-MC69 | Modulo MC69 | BSSY406 | 10001437 | SECCIONADORA 69KV | SC
T-I-MAR2 | Maranhão II | -7.5325 | -46.0355 | T-I-MAR2-TF602 | Grupo T-I-MAR2-TF602 | T-I-MAR2-TF602-MC69 | Modulo MC69 | BSTC401 | 10001438 | TRANSFORMADORES DE CORRENTE 69KV | TC
T-I-MAR2 | Maranhão II | -7.5325 | -46.0355 | T-I-MAR2-TF602 | Grupo T-I-MAR2-TF602 | T-I-MAR2-TF602-MC69 | Modulo MC69 | BSTP401 | 10001439 | TRANSFORMADORES DE POTENCIAL 69KV | TP
T-I-MAR2 | Maranhão II | -7.5325 | -46.0355 | T-I-MAR2-TF602 | Grupo T-I-MAR2-TF602 | T-I-MAR2-TF602-TF230 | Modulo TF230 | BSTF602 | 10001440 | TRANSFORMADOR DE POTÊNCIA 230KV | TP