## Planilha1
plant_code | plant_name | latitude | longitude | group_code | group_name | subgroup_code | subgroup_name | equipment_code | equipment_description | equipment_name | equipment_type
T-I-TOCA | Tocantins | -9.5672 | -48.3917 | T-I-TOCA-CL701 | Grupo T-I-TOCA-CL701 | T-I-TOCA-CL701-CL500 | Modulo CL500 | MCCL701 | 10001001 | COMPENSAÇÃO SÉRIE FIXA 500KV Nº 1 | CA
T-I-TOCA | Tocantins | -9.5672 | -48.3917 | T-I-TOCA-CL701 | Grupo T-I-TOCA-CL701 | T-I-TOCA-CL701-CL701-MC500 | Modulo CL701-MC500 | MCBR700 | 10001002 | BARRAMENTO | BR
T-I-TOCA | Tocantins | -9.5672 | -48.3917 | T-I-TOCA-CL701 | Grupo T-I-TOCA-CL701 | T-I-TOCA-CL701-CL701-MC500 | Modulo CL701-MC500 | MCCA714 | 10001003 | SECCIONADORA 500KV | SC
T-I-TOCA | Tocantins | -9.5672 | -48.3917 | T-I-TOCA-CL701 | Grupo T-I-TOCA-CL701 | T-I-TOCA-CL701-CL701-MC500 | Modulo CL701-MC500 | MCCA715 | 10001004 | SECCIONADORA 500KV | SC
T-I-TOCA | Tocantins | -9.5672 | -48.3917 | T-I-TOCA-CL701 | Grupo T-I-TOCA-CL701 | T-I-TOCA-CL701-CL701-MC500 | Modulo CL701-MC500 | MCDJ721 | 10001005 | DISJUNTOR 500KV | DJ
T-I-TOCA | Tocantins | -9.5672 | -48.3917 | T-I-TOCA-CL701 | Grupo T-I-TOCA-CL701 | T-I-TOCA-CL701-CL701-MC500 | Modulo CL701-MC500 | MCSC701 | 10001006 | SECCIONADORA 500KV | SC
T-I-TOCA | Tocantins | -9.5672 | -48.3917 | T-I-TOCA-CL701 | Grupo T-I-TOCA-CL701 | T-I-TOCA-CL701-CL701-MC500 | Modulo CL701-MC500 | MCSC702 | 10001007 | SECCIONADORA 500KV | SC
T-I-TOCA | Tocantins | -9.5672 | -48.3917 | T-I-TOCA-COMCLT701 | Grupo T-I-TOCA-COMCLT701 | T-I-TOCA-COMCLT701-ELMC | Modulo ELMC | MCCA704 | 10001008 | SECCIONADORA 500KV | SC
T-I-TOCA | Tocantins | -9.5672 | -48.3917 | T-I-TOCA-COMCLT701 | Grupo T-I-TOCA-COMCLT701 | T-I-TOCA-COMCLT701-COMCLT701-ELMC | Modulo COMCLT701-ELMC | MCDJ710 | 10001009 | DISJUNTOR 500KV | DJ
T-I-TOCA | Tocantins | -9.5672 | -48.3917 | T-I-TOCA-COMCLT701 | Grupo T-I-TOCA-COMCLT701 | T-I-TOCA-COMCLT701-COMCLT701-ELMC | Modulo COMCLT701-ELMC | MCPR701 | 10001010 | BANCO PARA-RAIOS 500KV | PR
T-I-TOCA | Tocantins | -9.5672 | -48.3917 | T-I-TOCA-COMCLT701 | Grupo T-I-TOCA-COMCLT701 | T-I-TOCA-COMCLT701-COMCLT701-ELMC | Modulo COMCLT701-ELMC | MCSD719 | 10001011 | SECCIONADORA 500KV | SC
T-I-TOCA | Tocantins | -9.5672 | -48.3917 | T-I-TOCA-COMCLT701 | Grupo T-I-TOCA-COMCLT701 | T-I-TOCA-COMCLT701-COMCLT701-ELMC | Modulo COMCLT701-ELMC | MCSD720 | 10001012 | SECCIONADORA 500KV | SC
T-I-TOCA | Tocantins | -9.5672 | -48.3917 | T-I-TOCA-COMCLT701 | Grupo T-I-TOCA-COMCLT701 | T-I-TOCA-COMCLT701-COMCLT701-ELMC | Modulo COMCLT701-ELMC | MCSL704 | 10001013 | SECCIONADORA 500KV | SC
T-I-TOCA | Tocantins | -9.5672 | -48.3917 | T-I-TOCA-COMCLT701 | Grupo T-I-TOCA-COMCLT701 | T-I-TOCA-COMCLT701-COMCLT701-ELMC | Modulo COMCLT701-ELMC | MCTC701 | 10001014 | TRANSFORMADORES DE CORRENTE 500KV | TC
T-I-TOCA | Tocantins | -9.5672 | -48.3917 | T-I-TOCA-COMCLT701 | Grupo T-I-TOCA-COMCLT701 | T-I-TOCA-COMCLT701-COMCLT701-ELMC | Modulo COMCLT701-ELMC | MCTP701 | 10001015 | TRANSFORMADORES POTENCIAL CAPACITIVO 500 | TP
T-I-TOCA | Tocantins | -9.5672 | -48.3917 | T-I-TOCA-COMCLT701 | Grupo T-I-TOCA-COMCLT701 | T-I-TOCA-COMCLT701-COMCLT701-ELMC | Modulo COMCLT701-ELMC | MCSR701 | 10001016 | SECCIONADORA 500KV | SC
T-I-TOCA | Tocantins | -9.5672 | -48.3917 | T-I-TOCA-COMCLT701 | Grupo T-I-TOCA-COMCLT701 | T-I-TOCA-COMCLT701-COMCLT701-MCMCRE701 | Modulo COMCLT701-MCMCRE701 | MCPR701 | 10001017 | BANCO PARA-RAIOS 500KV | PR
T-I-TOCA | Tocantins | -9.5672 | -48.3917 | T-I-TOCA-COMCLT701 | Grupo T-I-TOCA-COMCLT701 | T-I-TOCA-COMCLT701-COMCLT701-MCMCRN401 | Modulo COMCLT701-MCMCRN401 | MCPR401 | 10001018 | PARA-RAIOS 69KV | PR
T-I-TOCA | Tocantins | -9.5672 | -48.3917 | T-I-TOCA-COMCLT701 | Grupo T-I-TOCA-COMCLT701 | T-I-TOCA-COMCLT701-COMCLT701-MCRE701 | Modulo COMCLT701-MCRE701 | MCRE701 | 10001019 | BANCO DE REATORES 500KV | RE
T-I-TOCA | Tocantins | -9.5672 | -48.3917 | T-I-TOCA-COMCLT701 | Grupo T-I-TOCA-COMCLT701 | T-I-TOCA-COMCLT701-COMCLT701-MCRN401 | Modulo COMCLT701-MCRN401 | MCRN401 | 10001020 | REATOR DE NEUTRO 69KV | RE
T-I-TOCA | Tocantins | -9.5672 | -48.3917 | T-I-TOCA-GUMCLI701 | Grupo T-I-TOCA-GUMCLI701 | T-I-TOCA-GUMCLI701-GUMCLI701-ELMC | Modulo GUMCLI701-ELMC | MCBR700 | 10001021 | BARRAMENTO | BR
T-I-TOCA | Tocantins | -9.5672 | -48.3917 | T-I-TOCA-GUMCLI701 | Grupo T-I-TOCA-GUMCLI701 | T-I-TOCA-GUMCLI701-GUMCLI701-ELMC | Modulo GUMCLI701-ELMC | MCCA705 | 10001022 | SECCIONADORA 500KV | SC
T-I-TOCA | Tocantins | -9.5672 | -48.3917 | T-I-TOCA-GUMCLI701 | Grupo T-I-TOCA-GUMCLI701 | T-I-TOCA-GUMCLI701-GUMCLI701-ELMC | Modulo GUMCLI701-ELMC | MCDJ712 | 10001023 | DISJUNTOR 500KV | DJ
T-I-TOCA | Tocantins | -9.5672 | -48.3917 | T-I-TOCA-GUMCLI701 | Grupo T-I-TOCA-GUMCLI701 | T-I-TOCA-GUMCLI701-GUMCLI701-ELMC | Modulo GUMCLI701-ELMC | MCPR701 | 10001024 | BANCO PARA-RAIOS 500KV | PR
T-I-TOCA | Tocantins | -9.5672 | -48.3917 | T-I-TOCA-GUMCLI701 | Grupo T-I-TOCA-GUMCLI701 | T-I-TOCA-GUMCLI701-GUMCLI701-ELMC | Modulo GUMCLI701-ELMC | MCSD723 | 10001025 | SECCIONADORA 500KV | SC
T-I-TOCA | Tocantins | -9.5672 | -48.3917 | T-I-TOCA-GUMCLI701 | Grupo T-I-TOCA-GUMCLI701 | T-I-TOCA-GUMCLI701-GUMCLI701-ELMC | Modulo GUMCLI701-ELMC | MCSD724 | 10001026 | SECCIONADORA 500KV | SC
T-I-TOCA | Tocantins | -9.5672 | -48.3917 | T-I-TOCA-GUMCLI701 | Grupo T-I-TOCA-GUMCLI701 | T-I-TOCA-GUMCLI701-GUMCLI701-ELMC | Modulo GUMCLI701-ELMC | MCSL705 | 10001027 | SECCIONADORA 500KV | SC
T-I-TOCA | Tocantins | -9.5672 | -48.3917 | T-I-TOCA-GUMCLI701 | Grupo T-I-TOCA-GUMCLI701 | T-I-TOCA-GUMCLI701-GUMCLI701-ELMC | Modulo GUMCLI701-ELMC | MCTC701 | 10001028 | TRANSFORMADORES DE CORRENTE 500KV | TC
T-I-TOCA | Tocantins | -9.5672 | -48.3917 | T-I-TOCA-GUMCLI701 | Grupo T-I-TOCA-GUMCLI701 | T-I-TOCA-GUMCLI701-GUMCLI701-ELMC | Modulo GUMCLI701-ELMC | MCTP701 | 10001029 | TRANSFORMADORES POTENCIAL CAPACITIVO 500 | TP
T-I-TOCA | Tocantins | -9.5672 | -48.3917 | T-I-TOCA-GUMCLI701 | Grupo T-I-TOCA-GUMCLI701 | T-I-TOCA-GUMCLI701-GUMCLI701-MCMCRE702 | Modulo GUMCLI701-MCMCRE702 | MCBR700 | 10001030 | BARRAMENTO | BR
T-I-TOCA | Tocantins | -9.5672 | -48.3917 | T-I-TOCA-GUMCLI701 | Grupo T-I-TOCA-GUMCLI701 | T-I-TOCA-GUMCLI701-GUMCLI701-MCMCRE702 | Modulo GUMCLI701-MCMCRE702 | MCPR701 | 10001031 | BANCO PARA-RAIOS 500KV | PR
T-I-TOCA | Tocantins | -9.5672 | -48.3917 | T-I-TOCA-GUMCLI701 | Grupo T-I-TOCA-GUMCLI701 | T-I-TOCA-GUMCLI701-GUMCLI701-MCMCRE702 | Modulo GUMCLI701-MCMCRE702 | MCSR702 | 10001032 | SECCIONADORA 500KV | SC
T-I-TOCA | Tocantins | -9.5672 | -48.3917 | T-I-TOCA-GUMCLI701 | Grupo T-I-TOCA-GUMCLI701 | T-I-TOCA-GUMCLI701-GUMCLI701-MCMCRN402 | Modulo GUMCLI701-MCMCRN402 | MCPR401 | 10001033 | BANCO PARA-RAIOS 69KV | PR
T-I-TOCA | Tocantins | -9.5672 | -48.3917 | T-I-TOCA-GUMCLI701 | Grupo T-I-TOCA-GUMCLI701 | T-I-TOCA-GUMCLI701-GUMCLI701-MCRE702 | Modulo GUMCLI701-MCRE702 | MCRE702 | 10001034 | BANCO DE REATORES 500KV | RE
T-I-TOCA | Tocantins | -9.5672 | -48.3917 | T-I-TOCA-GUMCLI701 | Grupo T-I-TOCA-GUMCLI701 | T-I-TOCA-GUMCLI701-GUMCLI701-MCRN402 | Modulo GUMCLI701-MCRN402 | MCRN402 | 10001035 | REATOR DE NEUTRO Nº02 | RE
T-I-TOCA | Tocantins | -9.5672 | -48.3917 | T-I-TOCA-MG701 | Grupo T-I-TOCA-MG701 | T-I-TOCA-MG701-MG701-IB500IB1 | Modulo MG701-IB500IB1 | MCDJ708 | 10001036 | DISJUNTOR 500KV | DJ
T-I-TOCA | Tocantins | -9.5672 | -48.3917 | T-I-TOCA-MG701 | Grupo T-I-TOCA-MG701 | T-I-TOCA-MG701-MG701-IB500IB1 | Modulo MG701-IB500IB1 | MCSD715 | 10001037 | SECCIONADORA 500KV | SC
T-I-TOCA | Tocantins | -9.5672 | -48.3917 | T-I-TOCA-MG701 | Grupo T-I-TOCA-MG701 | T-I-TOCA-MG701-MG701-IB500IB1 | Modulo MG701-IB500IB1 | MCSD716 | 10001038 | SECCIONADORA 500KV | SC
T-I-TOCA | Tocantins | -9.5672 | -48.3917 | T-I-TOCA-MG701 | Grupo T-I-TOCA-MG701 | T-I-TOCA-MG701-MG701-IB500IB1 | Modulo MG701-IB500IB1 | MCTC701 | 10001039 | TRANSFORMADORES DE CORRENTE 500KV | TC
T-I-TOCA | Tocantins | -9.5672 | -48.3917 | T-I-TOCA-MG701 | Grupo T-I-TOCA-MG701 | T-I-TOCA-MG701-MG701-IB500IB5 | Modulo MG701-IB500IB5 | MCDJ711 | 10001040 | DISJUNTOR 500KV | DJ
T-I-TOCA | Tocantins | -9.5672 | -48.3917 | T-I-TOCA-MG701 | Grupo T-I-TOCA-MG701 | T-I-TOCA-MG701-MG701-IB500IB5 | Modulo MG701-IB500IB5 | MCSD721 | 10001041 | SECCIONADORA 500KV | SC
T-I-TOCA | Tocantins | -9.5672 | -48.3917 | T-I-TOCA-MG701 | Grupo T-I-TOCA-MG701 | T-I-TOCA-MG701-MG701-IB500IB5 | Modulo MG701-IB500IB5 | MCSD722 | 10001042 | SECCIONADORA 500KV | SC
T-I-TOCA | Tocantins | -9.5672 | -48.3917 | T-I-TOCA-MG701 | Grupo T-I-TOCA-MG701 | T-I-TOCA-MG701-MG701-IB500IB5 | Modulo MG701-IB500IB5 | MCTC701 | 10001043 | TRANSFORMADORES DE CORRENTE 500KV | TC
T-I-TOCA | Tocantins | -9.5672 | -48.3917 | T-I-TOCA-MG701 | Grupo T-I-TOCA-MG701 | T-I-TOCA-MG701-MG701-MG500 | Modulo MG701-MG500 | MCBR201 | 10001044 | BARRA 13,8KV Nº01 | BR
T-I-TOCA | Tocantins | -9.5672 | -48.3917 | T-I-TOCA-MG701 | Grupo T-I-TOCA-MG701 | T-I-TOCA-MG701-MG701-MG500 | Modulo MG701-MG500 | MCBR701 | 10001045 | BARRA 1 500KV A/B/V | BR
T-I-TOCA | Tocantins | -9.5672 | -48.3917 | T-I-TOCA-MG701 | Grupo T-I-TOCA-MG701 | T-I-TOCA-MG701-MG701-MG500 | Modulo MG701-MG500 | MCTP701 | 10001046 | TRANSFORMADORES POTENCIAL CAPACITIVO 500 | TP
T-I-TOCA | Tocantins | -9.5672 | -48.3917 | T-I-TOCA-MG701 | Grupo T-I-TOCA-MG701 | T-I-TOCA-MG701-MG701-MG500 | Modulo MG701-MG500 | MCBR702 | 10001047 | BARRA 2 500KV A/B/V | BR
T-I-TOCA | Tocantins | -9.5672 | -48.3917 | T-I-TOCA-MG701 | Grupo T-I-TOCA-MG701 | T-I-TOCA-MG701-MG701-MG500 | Modulo MG701-MG500 | MCTP701 | 10001048 | TRANSFORMADORES POTENCIAL CAPACITIVO 500 | TP
T-I-TOCA | Tocantins | -9.5672 | -48.3917 | T-I-TOCA-MG701 | Grupo T-I-TOCA-MG701 | T-I-TOCA-MG701-MG701-MG500 | Modulo MG701-MG500 | MCCA001 | 10001049 | SISTEMA CORRENTE ALTERNADA 460VCA | PA
T-I-TOCA | Tocantins | -9.5672 | -48.3917 | T-I-TOCA-MG701 | Grupo T-I-TOCA-MG701 | T-I-TOCA-MG701-MG701-MG500 | Modulo MG701-MG500 | MCGGE01 | 10001050 | GRUPO GERADOR DE EMERG. Nº01 | GE
T-I-TOCA | Tocantins | -9.5672 | -48.3917 | T-I-TOCA-MG701 | Grupo T-I-TOCA-MG701 | T-I-TOCA-MG701-MG701-MG500 | Modulo MG701-MG500 | MCPNLBA | 10001051 | PAINEL QCA-01, 460VCA, BARRA A | PA
T-I-TOCA | Tocantins | -9.5672 | -48.3917 | T-I-TOCA-MG701 | Grupo T-I-TOCA-MG701 | T-I-TOCA-MG701-MG701-MG500 | Modulo MG701-MG500 | MCCA001 | 10001052 | SISTEMA CORRENTE ALTERNADA 460VCA | PA
T-I-TOCA | Tocantins | -9.5672 | -48.3917 | T-I-TOCA-MG701 | Grupo T-I-TOCA-MG701 | T-I-TOCA-MG701-MG701-MG500 | Modulo MG701-MG500 | MCGGE02 | 10001053 | GRUPO GERADOR DE EMERG. Nº02 | GE
T-I-TOCA | Tocantins | -9.5672 | -48.3917 | T-I-TOCA-MG701 | Grupo T-I-TOCA-MG701 | T-I-TOCA-MG701-MG701-MG500 | Modulo MG701-MG500 | MCPNLBB | 10001054 | PAINEL QCA-01, 460VCA, BARRA B | PA
T-I-TOCA | Tocantins | -9.5672 | -48.3917 | T-I-TOCA-MG701 | Grupo T-I-TOCA-MG701 | T-I-TOCA-MG701-MG701-MG500 | Modulo MG701-MG500 | MCCA001 | 10001055 | SISTEMA CORR. ALTERN. 460VCA | PA
T-I-TOCA | Tocantins | -9.5672 | -48.3917 | T-I-TOCA-MG701 | Grupo T-I-TOCA-MG701 | T-I-TOCA-MG701-MG701-MG500 | Modulo MG701-MG500 | MCCA001 | 10001056 | SISTEMA CORR. ALTERN. 460VCA | PA
T-I-TOCA | Tocantins | -9.5672 | -48.3917 | T-I-TOCA-MG701 | Grupo T-I-TOCA-MG701 | T-I-TOCA-MG701-MG701-MG500 | Modulo MG701-MG500 | MCCA001 | 10001057 | SISTEMA CORR. ALTERN. 460VCA | PA
T-I-TOCA | Tocantins | -9.5672 | -48.3917 | T-I-TOCA-MG701 | Grupo T-I-TOCA-MG701 | T-I-TOCA-MG701-MG701-MG500 | Modulo MG701-MG500 | MCCA001 | 10001058 | SISTEMA CORR. ALTERN. 460VCA | PA
T-I-TOCA | Tocantins | -9.5672 | -48.3917 | T-I-TOCA-MG701 | Grupo T-I-TOCA-MG701 | T-I-TOCA-MG701-MG701-MG500 | Modulo MG701-MG500 | MCCA001 | 10001059 | SISTEMA CORR. ALTERN. 380VCA | PA
T-I-TOCA | Tocantins | -9.5672 | -48.3917 | T-I-TOCA-MG701 | Grupo T-I-TOCA-MG701 | T-I-TOCA-MG701-MG701-MG500 | Modulo MG701-MG500 | MCPINAB | 10001060 | PAINEL DE INTERLIGAÇÃO BARRA A/B | PA
T-I-TOCA | Tocantins | -9.5672 | -48.3917 | T-I-TOCA-MG701 | Grupo T-I-TOCA-MG701 | T-I-TOCA-MG701-MG701-MG500 | Modulo MG701-MG500 | MCPNLBA | 10001061 | PAINEL SQCA-01, 380/220VCA, BARRA A | PA
T-I-TOCA | Tocantins | -9.5672 | -48.3917 | T-I-TOCA-MG701 | Grupo T-I-TOCA-MG701 | T-I-TOCA-MG701-MG701-MG500 | Modulo MG701-MG500 | MCPNLBB | 10001062 | PAINEL SQCA-01, 380/220VCA, BARRA B | PA
T-I-TOCA | Tocantins | -9.5672 | -48.3917 | T-I-TOCA-MG701 | Grupo T-I-TOCA-MG701 | T-I-TOCA-MG701-MG701-MG500 | Modulo MG701-MG500 | MCTDE01 | 10001063 | TRANSF.SERV. AUX. 460/380/220Vca | TF
T-I-TOCA | Tocantins | -9.5672 | -48.3917 | T-I-TOCA-MG701 | Grupo T-I-TOCA-MG701 | T-I-TOCA-MG701-MG701-MG500 | Modulo MG701-MG500 | MCCA001 | 10001064 | SISTEMA CORR. ALTERN. 380VCA | PA
T-I-TOCA | Tocantins | -9.5672 | -48.3917 | T-I-TOCA-MG701 | Grupo T-I-TOCA-MG701 | T-I-TOCA-MG701-MG701-MG500 | Modulo MG701-MG500 | MCTDE03 | 10001065 | TRANSF.SERV. AUX. 460/380/220Vca | TF
T-I-TOCA | Tocantins | -9.5672 | -48.3917 | T-I-TOCA-MG701 | Grupo T-I-TOCA-MG701 | T-I-TOCA-MG701-MG701-MG500 | Modulo MG701-MG500 | MCCA001 | 10001066 | SISTEMA CORR. ALTERN. 380VCA | PA
T-I-TOCA | Tocantins | -9.5672 | -48.3917 | T-I-TOCA-MG701 | Grupo T-I-TOCA-MG701 | T-I-TOCA-MG701-MG701-MG500 | Modulo MG701-MG500 | MCTDE04 | 10001067 | TRANSF.SERV. AUX. 460/380/220Vca | TF
T-I-TOCA | Tocantins | -9.5672 | -48.3917 | T-I-TOCA-MG701 | Grupo T-I-TOCA-MG701 | T-I-TOCA-MG701-MG701-MG500 | Modulo MG701-MG500 | MCCA001 | 10001068 | SISTEMA CORR. ALTERN. 380VCA | PA
T-I-TOCA | Tocantins | -9.5672 | -48.3917 | T-I-TOCA-MG701 | Grupo T-I-TOCA-MG701 | T-I-TOCA-MG701-MG701-MG500 | Modulo MG701-MG500 | MCTDE05 | 10001069 | TRANSF.SERV. AUX. 460/380/220Vca | TF
T-I-TOCA | Tocantins | -9.5672 | -48.3917 | T-I-TOCA-MG701 | Grupo T-I-TOCA-MG701 | T-I-TOCA-MG701-MG701-MG500 | Modulo MG701-MG500 | MCCA001 | 10001070 | SISTEMA CORR. ALTERN. 380VCA | PA
T-I-TOCA | Tocantins | -9.5672 | -48.3917 | T-I-TOCA-MG701 | Grupo T-I-TOCA-MG701 | T-I-TOCA-MG701-MG701-MG500 | Modulo MG701-MG500 | MCTDE05 | 10001071 | TRANSF.SERV. AUX. 460/380/220Vca | TF
T-I-TOCA | Tocantins | -9.5672 | -48.3917 | T-I-TOCA-MG701 | Grupo T-I-TOCA-MG701 | T-I-TOCA-MG701-MG701-MG500 | Modulo MG701-MG500 | MCCA001 | 10001072 | SISTEMA CORR. ALTERN. 380VCA | PA
T-I-TOCA | Tocantins | -9.5672 | -48.3917 | T-I-TOCA-MG701 | Grupo T-I-TOCA-MG701 | T-I-TOCA-MG701-MG701-MG500 | Modulo MG701-MG500 | MCTDE06 | 10001073 | TRANSF.SERV. AUX. 460/380/220Vca | TF
T-I-TOCA | Tocantins | -9.5672 | -48.3917 | T-I-TOCA-MG701 | Grupo T-I-TOCA-MG701 | T-I-TOCA-MG701-MG701-MG500 | Modulo MG701-MG500 | MCCA001 | 10001074 | SISTEMA CORR. ALTERN. 380VCA | PA
T-I-TOCA | Tocantins | -9.5672 | -48.3917 | T-I-TOCA-MG701 | Grupo T-I-TOCA-MG701 | T-I-TOCA-MG701-MG701-MG500 | Modulo MG701-MG500 | MCPNL08 | 10001075 | PAINEL SQCA-08, 380/220VCA, BARRA A | PA
T-I-TOCA | Tocantins | -9.5672 | -48.3917 | T-I-TOCA-MG701 | Grupo T-I-TOCA-MG701 | T-I-TOCA-MG701-MG701-MG500 | Modulo MG701-MG500 | MCTDE07 | 10001076 | TRANSF.SERV. AUX. 460/380/220Vca | TF
T-I-TOCA | Tocantins | -9.5672 | -48.3917 | T-I-TOCA-MG701 | Grupo T-I-TOCA-MG701 | T-I-TOCA-MG701-MG701-MG500 | Modulo MG701-MG500 | MCCA001 | 10001077 | SISTEMA CORR. ALTERN. 380VCA | PA
T-I-TOCA | Tocantins | -9.5672 | -48.3917 | T-I-TOCA-MG701 | Grupo T-I-TOCA-MG701 | T-I-TOCA-MG701-MG701-MG500 | Modulo MG701-MG500 | MCPNL08 | 10001078 | PAINEL SQCA-08, 380/220VCA, BARRA B | PA
T-I-TOCA | Tocantins | -9.5672 | -48.3917 | T-I-TOCA-MG701 | Grupo T-I-TOCA-MG701 | T-I-TOCA-MG701-MG701-MG500 | Modulo MG701-MG500 | MCTDE08 | 10001079 | TRANSF.SERV. AUX. 460/380/220Vca | TF
T-I-TOCA | Tocantins | -9.5672 | -48.3917 | T-I-TOCA-MG701 | Grupo T-I-TOCA-MG701 | T-I-TOCA-MG701-MG701-MG500 | Modulo MG701-MG500 | MCCA001 | 10001080 | SISTEMA CORR. ALTERN. 380VCA BARRRA A | PA
T-I-TOCA | Tocantins | -9.5672 | -48.3917 | T-I-TOCA-MG701 | Grupo T-I-TOCA-MG701 | T-I-TOCA-MG701-MG701-MG500 | Modulo MG701-MG500 | MCCA002 | 10001081 | SISTEMA CORR. ALTERN. 380VCA BARRRA B | PA
T-I-TOCA | Tocantins | -9.5672 | -48.3917 | T-I-TOCA-MG701 | Grupo T-I-TOCA-MG701 | T-I-TOCA-MG701-MG701-MG500 | Modulo MG701-MG500 | MCCADJ3 | 10001082 | DISJUNTOR 34,5KV | DJ
T-I-TOCA | Tocantins | -9.5672 | -48.3917 | T-I-TOCA-MG701 | Grupo T-I-TOCA-MG701 | T-I-TOCA-MG701-MG701-MG500 | Modulo MG701-MG500 | MCCATP3 | 10001083 | TRANSFORMADORES DE POTENCIAL 34,5KV | TP
T-I-TOCA | Tocantins | -9.5672 | -48.3917 | T-I-TOCA-MG701 | Grupo T-I-TOCA-MG701 | T-I-TOCA-MG701-MG701-MG500 | Modulo MG701-MG500 | MCDJTPB | 10001084 | DISJUNTOR 460VCA | DJ
T-I-TOCA | Tocantins | -9.5672 | -48.3917 | T-I-TOCA-MG701 | Grupo T-I-TOCA-MG701 | T-I-TOCA-MG701-MG701-MG500 | Modulo MG701-MG500 | MCCA001 | 10001085 | SISTEMA CORR. ALTERN. 380VCA BARRRA A | PA
T-I-TOCA | Tocantins | -9.5672 | -48.3917 | T-I-TOCA-MG701 | Grupo T-I-TOCA-MG701 | T-I-TOCA-MG701-MG701-MG500 | Modulo MG701-MG500 | MCCA002 | 10001086 | SISTEMA CORR. ALTERN. 380VCA BARRRA B | PA
T-I-TOCA | Tocantins | -9.5672 | -48.3917 | T-I-TOCA-MG701 | Grupo T-I-TOCA-MG701 | T-I-TOCA-MG701-MG701-MG500 | Modulo MG701-MG500 | MCCADJ3 | 10001087 | DISJUNTOR 34,5KV | DJ
T-I-TOCA | Tocantins | -9.5672 | -48.3917 | T-I-TOCA-MG701 | Grupo T-I-TOCA-MG701 | T-I-TOCA-MG701-MG701-MG500 | Modulo MG701-MG500 | MCCATP3 | 10001088 | TRANSFORMADORES DE POTENCIAL 34,5KV | TP
T-I-TOCA | Tocantins | -9.5672 | -48.3917 | T-I-TOCA-MG701 | Grupo T-I-TOCA-MG701 | T-I-TOCA-MG701-MG701-MG500 | Modulo MG701-MG500 | MCDJTPB | 10001089 | DISJUNTOR 460VCA | DJ
T-I-TOCA | Tocantins | -9.5672 | -48.3917 | T-I-TOCA-MG701 | Grupo T-I-TOCA-MG701 | T-I-TOCA-MG701-MG701-MG500 | Modulo MG701-MG500 | MCSPCS1 | 10001090 | SISTEMA PROT/MED/CONTR/SUPERVISÃO | PA
T-I-TOCA | Tocantins | -9.5672 | -48.3917 | T-I-TOCA-MG701 | Grupo T-I-TOCA-MG701 | T-I-TOCA-MG701-MG701-MG500 | Modulo MG701-MG500 | MCBAI01 | 10001091 | BANCO BATERIAS 125 VCC Nº 1 | BT
T-I-TOCA | Tocantins | -9.5672 | -48.3917 | T-I-TOCA-MG701 | Grupo T-I-TOCA-MG701 | T-I-TOCA-MG701-MG701-MG500 | Modulo MG701-MG500 | MCBAI02 | 10001092 | BANCO BATERIAS 125 VCC Nº 2 | BT
T-I-TOCA | Tocantins | -9.5672 | -48.3917 | T-I-TOCA-MG701 | Grupo T-I-TOCA-MG701 | T-I-TOCA-MG701-MG701-MG500 | Modulo MG701-MG500 | MCCCI01 | 10001093 | SISTEMA CORR. CONT. 125 VCC | PA
T-I-TOCA | Tocantins | -9.5672 | -48.3917 | T-I-TOCA-MG701 | Grupo T-I-TOCA-MG701 | T-I-TOCA-MG701-MG701-MG500 | Modulo MG701-MG500 | MCPNL01 | 10001094 | PAINEL SQCC-02, 125VCC, BARRA A | PA
T-I-TOCA | Tocantins | -9.5672 | -48.3917 | T-I-TOCA-MG701 | Grupo T-I-TOCA-MG701 | T-I-TOCA-MG701-MG701-MG500 | Modulo MG701-MG500 | MCPNL03 | 10001095 | PAINEL QCC01, 125VCC, BARRA A | PA
T-I-TOCA | Tocantins | -9.5672 | -48.3917 | T-I-TOCA-MG701 | Grupo T-I-TOCA-MG701 | T-I-TOCA-MG701-MG701-MG500 | Modulo MG701-MG500 | MCPNL05 | 10001096 | PAINEL QAI-SCR | PA
T-I-TOCA | Tocantins | -9.5672 | -48.3917 | T-I-TOCA-MG701 | Grupo T-I-TOCA-MG701 | T-I-TOCA-MG701-MG701-MG500 | Modulo MG701-MG500 | MCCCI01 | 10001098 | SISTEMA CORRENTE CONTÍNUA 125 VCC 1 | PA
T-I-TOCA | Tocantins | -9.5672 | -48.3917 | T-I-TOCA-MG701 | Grupo T-I-TOCA-MG701 | T-I-TOCA-MG701-MG701-MG500 | Modulo MG701-MG500 | MCCCI02 | 10001099 | SISTEMA CORRENTE CONTÍNUA 125 VCC 2 | PA
T-I-TOCA | Tocantins | -9.5672 | -48.3917 | T-I-TOCA-MG701 | Grupo T-I-TOCA-MG701 | T-I-TOCA-MG701-MG701-MG500 | Modulo MG701-MG500 | MCCCI01 | 10001100 | SISTEMA CORRENTE CONTÍNUA 125 VCC 1 | PA
T-I-TOCA | Tocantins | -9.5672 | -48.3917 | T-I-TOCA-MG701 | Grupo T-I-TOCA-MG701 | T-I-TOCA-MG701-MG701-MG500 | Modulo MG701-MG500 | MCCCI02 | 10001101 | SISTEMA CORRENTE CONTÍNUA 125 VCC 2 | PA
T-I-TOCA | Tocantins | -9.5672 | -48.3917 | T-I-TOCA-MG701 | Grupo T-I-TOCA-MG701 | T-I-TOCA-MG701-MG701-MG500 | Modulo MG701-MG500 | MCCCBRA | 10001102 | PAINEL SQCC04 (BARRA A) 125VCC | PA
T-I-TOCA | Tocantins | -9.5672 | -48.3917 | T-I-TOCA-MG701 | Grupo T-I-TOCA-MG701 | T-I-TOCA-MG701-MG701-MG500 | Modulo MG701-MG500 | MCCCBRB | 10001103 | PAINEL SQCC04 (BARRA B) 125VCC | PA
T-I-TOCA | Tocantins | -9.5672 | -48.3917 | T-I-TOCA-MG701 | Grupo T-I-TOCA-MG701 | T-I-TOCA-MG701-MG701-MG500 | Modulo MG701-MG500 | MCBAI01 | 10001104 | BATERIAS 48 VCC Nº 1 | BT
T-I-TOCA | Tocantins | -9.5672 | -48.3917 | T-I-TOCA-MG701 | Grupo T-I-TOCA-MG701 | T-I-TOCA-MG701-MG701-MG500 | Modulo MG701-MG500 | MCBAI02 | 10001105 | BATERIAS 48 VCC Nº 2 | BT
T-I-TOCA | Tocantins | -9.5672 | -48.3917 | T-I-TOCA-MG701 | Grupo T-I-TOCA-MG701 | T-I-TOCA-MG701-MG701-MG500 | Modulo MG701-MG500 | MCCCJ01 | 10001106 | SISTEMA CORRENTE CONTÍNUA 48 VCC | PA
T-I-TOCA | Tocantins | -9.5672 | -48.3917 | T-I-TOCA-MG701 | Grupo T-I-TOCA-MG701 | T-I-TOCA-MG701-MG701-MG500 | Modulo MG701-MG500 | MCDJ201 | 10001108 | DISJUNTOR 13,8KV | DJ
T-I-TOCA | Tocantins | -9.5672 | -48.3917 | T-I-TOCA-MG701 | Grupo T-I-TOCA-MG701 | T-I-TOCA-MG701-MG701-MG500 | Modulo MG701-MG500 | MCDJ202 | 10001109 | DISJUNTOR 13,8KV | DJ
T-I-TOCA | Tocantins | -9.5672 | -48.3917 | T-I-TOCA-MG701 | Grupo T-I-TOCA-MG701 | T-I-TOCA-MG701-MG701-MG500 | Modulo MG701-MG500 | MCDJ203 | 10001110 | DISJUNTOR 13,8KV | DJ
T-I-TOCA | Tocantins | -9.5672 | -48.3917 | T-I-TOCA-MG701 | Grupo T-I-TOCA-MG701 | T-I-TOCA-MG701-MG701-MG500 | Modulo MG701-MG500 | MCDJ705 | 10001111 | DISJUNTOR 500KV | DJ
T-I-TOCA | Tocantins | -9.5672 | -48.3917 | T-I-TOCA-MG701 | Grupo T-I-TOCA-MG701 | T-I-TOCA-MG701-MG701-MG500 | Modulo MG701-MG500 | MCSD709 | 10001112 | SECCIONADORA 500KV | SC
T-I-TOCA | Tocantins | -9.5672 | -48.3917 | T-I-TOCA-MG701 | Grupo T-I-TOCA-MG701 | T-I-TOCA-MG701-MG701-MG500 | Modulo MG701-MG500 | MCSD710 | 10001113 | SECCIONADORA 500KV | SC
T-I-TOCA | Tocantins | -9.5672 | -48.3917 | T-I-TOCA-MG701 | Grupo T-I-TOCA-MG701 | T-I-TOCA-MG701-MG701-MG500 | Modulo MG701-MG500 | MCTC701 | 10001114 | TRANSFORMADORES DE CORRENTE 500KV | TC
T-I-TOCA | Tocantins | -9.5672 | -48.3917 | T-I-TOCA-MG701 | Grupo T-I-TOCA-MG701 | T-I-TOCA-MG701-MG701-MG500 | Modulo MG701-MG500 | MCSAE01 | 10001116 | TRANSFORMADOR FORÇA 13,8/460 V - TSA | TF
T-I-TOCA | Tocantins | -9.5672 | -48.3917 | T-I-TOCA-MG701 | Grupo T-I-TOCA-MG701 | T-I-TOCA-MG701-MG701-MG500 | Modulo MG701-MG500 | MCSAE01 | 10001117 | TRANSFORMADOR FORÇA 13,8/460 V - TSA | TF
T-I-TOCA | Tocantins | -9.5672 | -48.3917 | T-I-TOCA-MG701 | Grupo T-I-TOCA-MG701 | T-I-TOCA-MG701-MG701-MG500 | Modulo MG701-MG500 | MCSAE01 | 10001118 | TRANSFORMADOR FORÇA 13,8/380/220V TSA-3 | TF
T-I-TOCA | Tocantins | -9.5672 | -48.3917 | T-I-TOCA-MG701 | Grupo T-I-TOCA-MG701 | T-I-TOCA-MG701-MG701-MG500 | Modulo MG701-MG500 | MCSAE01 | 10001119 | TRANSFORMADOR FORÇA 13,8/380/220V TSA-4 | TF
T-I-TOCA | Tocantins | -9.5672 | -48.3917 | T-I-TOCA-MG701 | Grupo T-I-TOCA-MG701 | T-I-TOCA-MG701-MG701-MG500 | Modulo MG701-MG500 | MCSAE01 | 10001120 | TRANSFORMADORES DE POTENCIAL 13,8KV | TP
T-I-TOCA | Tocantins | -9.5672 | -48.3917 | T-I-TOCA-MG701 | Grupo T-I-TOCA-MG701 | T-I-TOCA-MG701-MG701-MG500 | Modulo MG701-MG500 | MCSAE01 | 10001121 | TRANSFORMADORES DE POTENCIAL 13,8KV | TP
T-I-TOCA | Tocantins | -9.5672 | -48.3917 | T-I-TOCA-MG701 | Grupo T-I-TOCA-MG701 | T-I-TOCA-MG701-MG701-MG500 | Modulo MG701-MG500 | MCSAE01 | 10001122 | SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA | PA
T-I-TOCA | Tocantins | -9.5672 | -48.3917 | T-I-TOCA-MG701 | Grupo T-I-TOCA-MG701 | T-I-TOCA-MG701-MG701-MG500 | Modulo MG701-MG500 | MCDJ504 | 10001123 | DISJUNTOR 138KV | DJ
T-I-TOCA | Tocantins | -9.5672 | -48.3917 | T-I-TOCA-MG701 | Grupo T-I-TOCA-MG701 | T-I-TOCA-MG701-MG701-MG500 | Modulo MG701-MG500 | MCPR501 | 10001124 | BANCO PARA-RAIOS 138KV | PR
T-I-TOCA | Tocantins | -9.5672 | -48.3917 | T-I-TOCA-MG701 | Grupo T-I-TOCA-MG701 | T-I-TOCA-MG701-MG701-MG500 | Modulo MG701-MG500 | MCSD509 | 10001125 | SECCIONADORA 138KV | SC
T-I-TOCA | Tocantins | -9.5672 | -48.3917 | T-I-TOCA-MG701 | Grupo T-I-TOCA-MG701 | T-I-TOCA-MG701-MG701-MG500 | Modulo MG701-MG500 | MCSD510 | 10001126 | SECCIONADORA 138KV | SC
T-I-TOCA | Tocantins | -9.5672 | -48.3917 | T-I-TOCA-MG701 | Grupo T-I-TOCA-MG701 | T-I-TOCA-MG701-MG701-MG500 | Modulo MG701-MG500 | MCSY504 | 10001127 | SECCIONADORA 138KV | SC
T-I-TOCA | Tocantins | -9.5672 | -48.3917 | T-I-TOCA-MG701 | Grupo T-I-TOCA-MG701 | T-I-TOCA-MG701-MG701-MG500 | Modulo MG701-MG500 | MCTC501 | 10001128 | TRANSFORMADORES DE CORRENTE 138KV | TC
T-I-TOCA | Tocantins | -9.5672 | -48.3917 | T-I-TOCA-MG701 | Grupo T-I-TOCA-MG701 | T-I-TOCA-MG701-MG701-MG500 | Modulo MG701-MG500 | MCTF501 | 10001129 | TRANSFORMADOR 138/13,8KV | TF
T-I-TOCA | Tocantins | -9.5672 | -48.3917 | T-I-TOCA-RE703 | Grupo T-I-TOCA-RE703 | T-I-TOCA-RE703-RE703-MCRE500 | Modulo RE703-MCRE500 | MCDJ713 | 10001130 | DISJUNTOR 500KV | DJ
T-I-TOCA | Tocantins | -9.5672 | -48.3917 | T-I-TOCA-RE703 | Grupo T-I-TOCA-RE703 | T-I-TOCA-RE703-RE703-MCRE500 | Modulo RE703-MCRE500 | MCPR701 | 10001131 | BANCO PARA-RAIOS 500KV | PR
T-I-TOCA | Tocantins | -9.5672 | -48.3917 | T-I-TOCA-RE703 | Grupo T-I-TOCA-RE703 | T-I-TOCA-RE703-RE703-MCRE500 | Modulo RE703-MCRE500 | MCSR703 | 10001132 | SECCIONADORA 500KV | SC
T-I-TOCA | Tocantins | -9.5672 | -48.3917 | T-I-TOCA-RE703 | Grupo T-I-TOCA-RE703 | T-I-TOCA-RE703-RE703-MCRE500 | Modulo RE703-MCRE500 | MCTC701 | 10001133 | TRANSFORMADORES DE CORRENTE 500KV | TC
T-I-TOCA | Tocantins | -9.5672 | -48.3917 | T-I-TOCA-RE703 | Grupo T-I-TOCA-RE703 | T-I-TOCA-RE703-RE703-RE500 | Modulo RE703-RE500 | MCRE703 | 10001134 | BANCO DE REATORES 500KV | RE
T-I-TOCA | Tocantins | -9.5672 | -48.3917 | T-I-TOCA-RR701 | Grupo T-I-TOCA-RR701 | T-I-TOCA-RR701-RR701-RE500 | Modulo RR701-RE500 | MCPR701 | 10001135 | PÁRA-RAIOS 500KV | PR
T-I-TOCA | Tocantins | -9.5672 | -48.3917 | T-I-TOCA-RR701 | Grupo T-I-TOCA-RR701 | T-I-TOCA-RR701-RR701-RE500 | Modulo RR701-RE500 | MCRR701 | 10001136 | REATOR 500KV Nº01 RESERVA | RE
T-I-TOCA | Tocantins | -9.5672 | -48.3917 | T-I-TOCA-RR702 | Grupo T-I-TOCA-RR702 | T-I-TOCA-RR702-RR702-RE500 | Modulo RR702-RE500 | MCPR702 | 10001137 | PÁRA-RAIOS 500KV | PR
T-I-TOCA | Tocantins | -9.5672 | -48.3917 | T-I-TOCA-RR702 | Grupo T-I-TOCA-RR702 | T-I-TOCA-RR702-RR702-RE500 | Modulo RR702-RE500 | MCRR702 | 10001138 | REATOR 500KV Nº02 RESERVA | RE
T-I-TOCA | Tocantins | -9.5672 | -48.3917 | T-I-TOCA-TF701 | Grupo T-I-TOCA-TF701 | T-I-TOCA-TF701-TF701-MC138 | Modulo TF701-MC138 | MCDJ501 | 10001139 | DISJUNTOR 138KV | DJ
T-I-TOCA | Tocantins | -9.5672 | -48.3917 | T-I-TOCA-TF701 | Grupo T-I-TOCA-TF701 | T-I-TOCA-TF701-TF701-MC138 | Modulo TF701-MC138 | MCPR501 | 10001140 | BANCO PARA-RAIOS 138KV | PR
T-I-TOCA | Tocantins | -9.5672 | -48.3917 | T-I-TOCA-TF701 | Grupo T-I-TOCA-TF701 | T-I-TOCA-TF701-TF701-MC138 | Modulo TF701-MC138 | MCSD501 | 10001141 | SECCIONADORA 138KV | SC
T-I-TOCA | Tocantins | -9.5672 | -48.3917 | T-I-TOCA-TF701 | Grupo T-I-TOCA-TF701 | T-I-TOCA-TF701-TF701-MC138 | Modulo TF701-MC138 | MCSD502 | 10001142 | SECCIONADORA 138KV | SC
T-I-TOCA | Tocantins | -9.5672 | -48.3917 | T-I-TOCA-TF701 | Grupo T-I-TOCA-TF701 | T-I-TOCA-TF701-TF701-MC138 | Modulo TF701-MC138 | MCSY501 | 10001143 | SECCIONADORA 138KV | SC
T-I-TOCA | Tocantins | -9.5672 | -48.3917 | T-I-TOCA-TF701 | Grupo T-I-TOCA-TF701 | T-I-TOCA-TF701-TF701-MC500 | Modulo TF701-MC500 | MCDJ707 | 10001144 | DISJUNTOR 500KV | DJ
T-I-TOCA | Tocantins | -9.5672 | -48.3917 | T-I-TOCA-TF701 | Grupo T-I-TOCA-TF701 | T-I-TOCA-TF701-TF701-MC500 | Modulo TF701-MC500 | MCPR701 | 10001145 | BANCO PARA-RAIOS 500KV | PR
T-I-TOCA | Tocantins | -9.5672 | -48.3917 | T-I-TOCA-TF701 | Grupo T-I-TOCA-TF701 | T-I-TOCA-TF701-TF701-MC500 | Modulo TF701-MC500 | MCSD713 | 10001146 | SECCIONADORA 500KV | SC
T-I-TOCA | Tocantins | -9.5672 | -48.3917 | T-I-TOCA-TF701 | Grupo T-I-TOCA-TF701 | T-I-TOCA-TF701-TF701-MC500 | Modulo TF701-MC500 | MCSD714 | 10001147 | SECCIONADORA 500KV | SC
T-I-TOCA | Tocantins | -9.5672 | -48.3917 | T-I-TOCA-TF701 | Grupo T-I-TOCA-TF701 | T-I-TOCA-TF701-TF701-MC500 | Modulo TF701-MC500 | MCST701 | 10001148 | SECCIONADORA 500KV | SC
T-I-TOCA | Tocantins | -9.5672 | -48.3917 | T-I-TOCA-TF701 | Grupo T-I-TOCA-TF701 | T-I-TOCA-TF701-TF701-MC500 | Modulo TF701-MC500 | MCTC701 | 10001149 | TRANSFORMADORES DE CORRENTE 500KV | TC
T-I-TOCA | Tocantins | -9.5672 | -48.3917 | T-I-TOCA-TF701 | Grupo T-I-TOCA-TF701 | T-I-TOCA-TF701-TF701-MC500 | Modulo TF701-MC500 | MCTC702 | 10001150 | TRANSFORMADORES DE CORRENTE 500KV | TC
T-I-TOCA | Tocantins | -9.5672 | -48.3917 | T-I-TOCA-TF701 | Grupo T-I-TOCA-TF701 | T-I-TOCA-TF701-TF701-MC500 | Modulo TF701-MC500 | MCTP701 | 10001151 | TRANSFORMADORES POTENCIAL CAPACITIVO 500 | TP
T-I-TOCA | Tocantins | -9.5672 | -48.3917 | T-I-TOCA-TF701 | Grupo T-I-TOCA-TF701 | T-I-TOCA-TF701-TF701-TF500 | Modulo TF701-TF500 | MCCB200 | 10001152 | CUBÍCULO FECHAMENTO DO TERCIARIO 13,8 KV | CB
T-I-TOCA | Tocantins | -9.5672 | -48.3917 | T-I-TOCA-TF701 | Grupo T-I-TOCA-TF701 | T-I-TOCA-TF701-TF701-TF500 | Modulo TF701-TF500 | MCSPRTF | 10001153 | SISTEMA PROT/MED/CONTR/SUPERVISÃO | PA
T-I-TOCA | Tocantins | -9.5672 | -48.3917 | T-I-TOCA-TF701 | Grupo T-I-TOCA-TF701 | T-I-TOCA-TF701-TF701-TF500 | Modulo TF701-TF500 | MCTF701 | 10001154 | BANCO TRANSFORMADORES DE POTÊNCIA 500KV | TF
T-I-TOCA | Tocantins | -9.5672 | -48.3917 | T-I-TOCA-TF701 | Grupo T-I-TOCA-TF701 | T-I-TOCA-TF701-TF701-TF500 | Modulo TF701-TF500 | MCTP201 | 10001155 | TRANSFORMADORES DE POTENCIAL 13,8KV | TP
T-I-TOCA | Tocantins | -9.5672 | -48.3917 | T-I-TOCA-TF702 | Grupo T-I-TOCA-TF702 | T-I-TOCA-TF702-TF702-MC138 | Modulo TF702-MC138 | MCDJ507 | 10001156 | DISJUNTOR 138KV | DJ
T-I-TOCA | Tocantins | -9.5672 | -48.3917 | T-I-TOCA-TF702 | Grupo T-I-TOCA-TF702 | T-I-TOCA-TF702-TF702-MC138 | Modulo TF702-MC138 | MCPR501 | 10001157 | BANCO PARA-RAIOS 138KV | PR
T-I-TOCA | Tocantins | -9.5672 | -48.3917 | T-I-TOCA-TF702 | Grupo T-I-TOCA-TF702 | T-I-TOCA-TF702-TF702-MC138 | Modulo TF702-MC138 | MCSD515 | 10001158 | SECCIONADORA 138KV | SC
T-I-TOCA | Tocantins | -9.5672 | -48.3917 | T-I-TOCA-TF702 | Grupo T-I-TOCA-TF702 | T-I-TOCA-TF702-TF702-MC138 | Modulo TF702-MC138 | MCSD516 | 10001159 | SECCIONADORA 138KV | SC
T-I-TOCA | Tocantins | -9.5672 | -48.3917 | T-I-TOCA-TF702 | Grupo T-I-TOCA-TF702 | T-I-TOCA-TF702-TF702-MC138 | Modulo TF702-MC138 | MCST502 | 10001160 | SECCIONADORA 138KV | SC
T-I-TOCA | Tocantins | -9.5672 | -48.3917 | T-I-TOCA-TF702 | Grupo T-I-TOCA-TF702 | T-I-TOCA-TF702-TF702-MC138 | Modulo TF702-MC138 | MCSY507 | 10001161 | SECCIONADORA 138KV | SC
T-I-TOCA | Tocantins | -9.5672 | -48.3917 | T-I-TOCA-TF702 | Grupo T-I-TOCA-TF702 | T-I-TOCA-TF702-TF702-MC138 | Modulo TF702-MC138 | MCTC501 | 10001162 | TRANSFORMADORES DE CORRENTE 138KV | TC
T-I-TOCA | Tocantins | -9.5672 | -48.3917 | T-I-TOCA-TF702 | Grupo T-I-TOCA-TF702 | T-I-TOCA-TF702-TF702-MC138 | Modulo TF702-MC138 | MCTP501 | 10001163 | TRANSFORMADORES POTENCIAL CAPACITIVO 138 | TP
T-I-TOCA | Tocantins | -9.5672 | -48.3917 | T-I-TOCA-TF702 | Grupo T-I-TOCA-TF702 | T-I-TOCA-TF702-TF702-MC500 | Modulo TF702-MC500 | MCDJ704 | 10001164 | DISJUNTOR 500KV | DJ
T-I-TOCA | Tocantins | -9.5672 | -48.3917 | T-I-TOCA-TF702 | Grupo T-I-TOCA-TF702 | T-I-TOCA-TF702-TF702-MC500 | Modulo TF702-MC500 | MCPR701 | 10001165 | BANCO PARA-RAIOS 500KV | PR
T-I-TOCA | Tocantins | -9.5672 | -48.3917 | T-I-TOCA-TF702 | Grupo T-I-TOCA-TF702 | T-I-TOCA-TF702-TF702-MC500 | Modulo TF702-MC500 | MCSD707 | 10001166 | SECCIONADORA 500KV | SC
T-I-TOCA | Tocantins | -9.5672 | -48.3917 | T-I-TOCA-TF702 | Grupo T-I-TOCA-TF702 | T-I-TOCA-TF702-TF702-MC500 | Modulo TF702-MC500 | MCSD708 | 10001167 | SECCIONADORA 500KV | SC
T-I-TOCA | Tocantins | -9.5672 | -48.3917 | T-I-TOCA-TF702 | Grupo T-I-TOCA-TF702 | T-I-TOCA-TF702-TF702-MC500 | Modulo TF702-MC500 | MCST702 | 10001168 | SECCIONADORA 500KV | SC
T-I-TOCA | Tocantins | -9.5672 | -48.3917 | T-I-TOCA-TF702 | Grupo T-I-TOCA-TF702 | T-I-TOCA-TF702-TF702-MC500 | Modulo TF702-MC500 | MCTC701 | 10001169 | TRANSFORMADORES DE CORRENTE 500KV | TC
T-I-TOCA | Tocantins | -9.5672 | -48.3917 | T-I-TOCA-TF702 | Grupo T-I-TOCA-TF702 | T-I-TOCA-TF702-TF702-TF500 | Modulo TF702-TF500 | CB200 | 10001170 | CUBÍCULO FECHAMENTO DELTA 13,8KV | CB
T-I-TOCA | Tocantins | -9.5672 | -48.3917 | T-I-TOCA-TF702 | Grupo T-I-TOCA-TF702 | T-I-TOCA-TF702-TF702-TF500 | Modulo TF702-TF500 | MCPR201 | 10001171 | BANCO PARA-RAIOS 13,8KV | PR
T-I-TOCA | Tocantins | -9.5672 | -48.3917 | T-I-TOCA-TF702 | Grupo T-I-TOCA-TF702 | T-I-TOCA-TF702-TF702-TF500 | Modulo TF702-TF500 | MCSPRTF | 10001172 | SISTEMA PROT/MED/CONTR/SUPERVISÃO | PA
T-I-TOCA | Tocantins | -9.5672 | -48.3917 | T-I-TOCA-TF702 | Grupo T-I-TOCA-TF702 | T-I-TOCA-TF702-TF702-TF500 | Modulo TF702-TF500 | MCST205 | 10001173 | SECCIONADORA 13,8KV | SC
T-I-TOCA | Tocantins | -9.5672 | -48.3917 | T-I-TOCA-TF702 | Grupo T-I-TOCA-TF702 | T-I-TOCA-TF702-TF702-TF500 | Modulo TF702-TF500 | MCST207 | 10001174 | SECCIONADORA 13,8KV | SC
T-I-TOCA | Tocantins | -9.5672 | -48.3917 | T-I-TOCA-TF702 | Grupo T-I-TOCA-TF702 | T-I-TOCA-TF702-TF702-TF500 | Modulo TF702-TF500 | MCST209 | 10001175 | SECCIONADORA 13,8KV | SC
T-I-TOCA | Tocantins | -9.5672 | -48.3917 | T-I-TOCA-TF702 | Grupo T-I-TOCA-TF702 | T-I-TOCA-TF702-TF702-TF500 | Modulo TF702-TF500 | MCTF702 | 10001176 | BANCO TRANSFORMADORES DE POTÊNCIA 500KV | TF
T-I-TOCA | Tocantins | -9.5672 | -48.3917 | T-I-TOCA-TF702 | Grupo T-I-TOCA-TF702 | T-I-TOCA-TF702-TF702-TF500 | Modulo TF702-TF500 | MCTP201 | 10001177 | TRANSFORMADORES DE POTENCIAL 13,8KV | TP
T-I-TOCA | Tocantins | -9.5672 | -48.3917 | T-I-TOCA-TF7RR | Grupo T-I-TOCA-TF7RR | T-I-TOCA-TF7RR-TF7RR-TF500 | Modulo TF7RR-TF500 | MCPR5RR | 10001178 | BANCO PARA-RAIOS 138KV | PR
T-I-TOCA | Tocantins | -9.5672 | -48.3917 | T-I-TOCA-TF7RR | Grupo T-I-TOCA-TF7RR | T-I-TOCA-TF7RR-TF7RR-TF500 | Modulo TF7RR-TF500 | MCPR7RR | 10001179 | BANCO PARA-RAIOS 500KV | PR
T-I-TOCA | Tocantins | -9.5672 | -48.3917 | T-I-TOCA-TF7RR | Grupo T-I-TOCA-TF7RR | T-I-TOCA-TF7RR-TF7RR-TF500 | Modulo TF7RR-TF500 | MCST206 | 10001180 | SECCIONADORA 13,8KV | SC
T-I-TOCA | Tocantins | -9.5672 | -48.3917 | T-I-TOCA-TF7RR | Grupo T-I-TOCA-TF7RR | T-I-TOCA-TF7RR-TF7RR-TF500 | Modulo TF7RR-TF500 | MCST208 | 10001181 | SECCIONADORA 13,8KV | SC
T-I-TOCA | Tocantins | -9.5672 | -48.3917 | T-I-TOCA-TF7RR | Grupo T-I-TOCA-TF7RR | T-I-TOCA-TF7RR-TF7RR-TF500 | Modulo TF7RR-TF500 | MCST210 | 10001182 | SECCIONADORA 13,8KV | SC
T-I-TOCA | Tocantins | -9.5672 | -48.3917 | T-I-TOCA-TF7RR | Grupo T-I-TOCA-TF7RR | T-I-TOCA-TF7RR-TF7RR-TF500 | Modulo TF7RR-TF500 | MCST503 | 10001183 | SECCIONADORA 138KV | SC
T-I-TOCA | Tocantins | -9.5672 | -48.3917 | T-I-TOCA-TF7RR | Grupo T-I-TOCA-TF7RR | T-I-TOCA-TF7RR-TF7RR-TF500 | Modulo TF7RR-TF500 | MCST703 | 10001184 | SECCIONADORA 500KV | SC
T-I-TOCA | Tocantins | -9.5672 | -48.3917 | T-I-TOCA-TF7RR | Grupo T-I-TOCA-TF7RR | T-I-TOCA-TF7RR-TF7RR-TF500 | Modulo TF7RR-TF500 | MCTF7RR | 10001185 | TRANSFORMADOR DE POTÊNCIA 500KV RESERVA | TF